| ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πλατεία Τσιροπινά 84100 Ερμούπολη ΣΥΡΟΣ | Αριθμ. Διακήρυξης 1 / 2006 Ερμούπολη 24/1/2006 Αρ.Πρωτ. 167 |
| --- | --- |
|  | ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: α) ΜΑΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τηλεφ:22810-82669 FAX: 22810-88877 E. mail: | ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ : ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| β) ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΦΡΑΙΣΚΟΥΛΑ ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ: 22810-80000 ΑΡΙΘ. FAX : 22810-88877 E.mail: | ΕΙΔΟΣ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ |  | Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. | Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Ελληνικό Ημερήσιο Τύπο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAI | ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  | 25 /01 / 2006 | 25 /01/ 2006 |
| ΔΕΙΓΜΑ |  |  |  |  |
| ΝΑΙ |  |  |  |  |

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις :

- Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) ¨Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων¨.

- Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”.

- Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) ¨Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο .όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 105/2000 (ΦΕΚ 100 ΤΑ).

- Το Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/2-12-96)  ¨Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) ¨

1.5- Του Π.Δ.105/2000 προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα προς το κοινοτικό δίκαιο και τροποποίηση του ΠΔ 370/95 (ΦΕΚ Α/100/17-03/00).

1.6- Του Π.Δ. 310/96  άρθρο 1 περί Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου .

1.7-Του Ν. 2362/95 άρθρο 84 « Περί προκαταβολών Δημοσίου»

1.8-ΤουΝ.2328/95(ΦΕΚ/Α/22-03-03-94) και του ΠΔ 82/96(ΦΕΚ66/Α/11-04-96)   περί ονομαστικοποίησης  μετοχών.

1.9-Του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/8-9-97) περί Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, Κρατικών Προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με  την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.

1.10-Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) άρθρο 8 «σχετικά με Κρατικές Προμήθειες».

- Τη με αριθ. πρωτ. 200/7-4-99 Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

- Το από 17-4-2000  πρακτικό της 11ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν απαιτείται ένταξη των προμηθειών που χρηματοδοτούνται μερικώς ή ολικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

- Την Απόφαση  με αριθ. Πρωτ. 115139/Γ7 της 20-10-2003  του  Υπουργού  Παιδείας με την οποία  εγκρίθηκαν  οι  προδιαγραφές του  εξοπλισμού των  Εργαστηρίων  Φυσικών  Επιστημών.

- Το  με  Αρ.Πρωτ.  120024/Γ7  διαβιβαστικό του  ΥΠΕΠΘ  των  εγκεκριμένων  προδιαγραφών του  εξοπλισμού των  Εργαστηρίων  Φυσικών  Επιστημών  Λυκείων.

- Το  με  Αρ.Πρωτ.  60954/Γ7  διαβιβαστικό του  ΥΠΕΠΘ  των  εγκεκριμένων  προδιαγραφών του  εξοπλισμού των  Εργαστηρίων  Φυσικών  Επιστημών  Γυμνασίων.

- Την  Πράξη  με  αριθ.  8280/25-11-2005 Της  Διαχειριστικής  Αρχής  με  την  οποία  εγκρίνεται  το  σχέδιο  προκήρυξης  διενέργειας  του  διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

- Ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σε ευρώ-ελεύθερο, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης διακόσιες τριανταοκτώ χιλιάδες  οκτακόσια  ογδόντα  ευρώ  (238.880 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια των ειδών και ποσοτήτων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και περιγράφονται στο παράρτημα Ε, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής.

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της  διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και  στον Ελληνικό τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση.

- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ.Δ.Ε Κυκλάδων | 05/04/2006 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 11,45 |

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται .

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημοσία, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί.

δ)   κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες  δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά . Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

- Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια δύο (2) πακέτων και οι προσφορές που θα κατατεθούν θα αναφέρονται τουλάχιστον στη προμήθεια του  ενός  πακέτου  όπως αυτή περιγράφεται μονοσήμαντα στα παραρτήματα Α και Ε.

- Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να παραλαμβάνει τα έγγραφα του διαγωνισμού από την  Διεύθυνση  Οικονομικών  Υπηρεσιών  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Κυκλάδων   κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών 11:00 – 13:00 (Πληροφορίες  και  στο  Site   www.epyna.gr)

9. Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εντός δέκα   (10)      ημερών από της δημοσιεύσεως της παρούσης συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται  το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες, πριν  από την ημερομηνία  που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται.

10.Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

11.Το έργο συγχρηματοδοτείται  από  το  Γ΄ Κ.Π.Σ  -  Π.Ε.Π  Νοτίου  Αιγαίου  2000 – 2006  κατά  75%  και από τη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων  κατά  25%.

12.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

12.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

12.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

12.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ!

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

12.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ!

ΤΕΧΝΙΚOI   ΚΑΙ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚOI ΟΡΟΙ

12.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε!

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

12.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ!

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

12.7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ!

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ

Ο   ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΜΠΑΙΛΑΣ    ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

Κοινοποίηση

Γραφείο κ. Νομάρχη

Γραφείο Αντινομάρχη

Γραφείο Περιφερειακού  Διευθυντή

Γραφείο Διευθυντή  Δ.Δ.Ε  Κυκλάδων

Γραφεία  Δ.Δ.Ε  Κυκλάδων  με (ευθύνη  Δ.Δ.Ε  Κυκλάδων)

Γραφεία  Ε.Κ.Φ.Ε  Νομού  Κυκλάδων  με  (ευθύνη  Δ.Δ.Ε  Κυκλάδων)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ Φ8 |  |  |  |
|  | ΕΙΔΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (σε Ευρώ) |
| Φ8 | Φ8 – 1 Συσκευή φωτοηλεκτρικού φαινομένου | 14 | 38 | 94.680 |
|  | Φ8 – 2 Ζυγός ρεύματος και συσκευή μέτρησης του λόγου e/m του ηλεκτρονίου. | 14 | 38 |  |
|  | Φ8 – 3 Παλμογράφος διπλής δέσμης με έξοδο RS - 232 και λογισμικό πρόγραμμα | 14 | 14 |  |
|  | Φ8 – 4 Παλμογράφος διπλής δέσμης | 14 | 30 |  |
|  | Φ8 – 5 Γεννήτρια ακουστών συχνοτήτων με ενισχυτή. | 14 | 76 |  |
|  | Φ8 – 6 Αμπερόμετρο - Βολτόμετρο πολλαπλών κλιμάκων | 30 | 72 |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ( Ολογράφως με ΦΠΑ σε Ευρώ ) | Εννενήντα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ |  |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ |  |  |  |
|  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ Φ12 |  |  |  |
|  | ΕΙΔΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (σε Ευρώ) |
| Φ12 | Φ12 - 1 Σειρά συμπληρωματικών οργάνων θέσης Γυμνασίου | 30 | 166 | 144.200 |
|  | Φ12 – 2 Σειρά συμπληρωματικών οργάνων εργαστηρίου Γυμνασίου | 30 | 38 |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ( Ολογράφως με ΦΠΑ σε Ευρώ ) | εκατόν σαράντα τέσσερεις χιλιάδες διακόσια ευρώ |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, εξοπλισμού  γραφείων  καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια.

Στην συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) και (β) κατηγορίες.

- Δεν γίνονται δεκτοί:

(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.

(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου  Ανάπτυξης.

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από τη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση   Κυκλάδων  κατά  περίπτωση.

## II. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

- Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

### Α. Οι Έλληνες Πολίτες

- Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος Παραρτήματος.

- Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Απόσπασμα  Ποινικού  Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση που κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών , δηλώνει αδυναμία έκδοσης τότε ο συμμετέχων καταθέτει συμπληρωματικά μαζί με το  πιστοποιητικό που δηλώνεται η αδυναμία της δικαστικής ή διοικητικής αρχής ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας . Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) . Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ και ΑΕ  θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και  θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της .Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού . Σε χώρες που δεν  προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά του εδαφίου (iv) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

### B. Οι Αλλοδαποί

- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.

- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (iv) της παραπάνω παραγράφου II.1. A που εφαρμόζεται στους Έλληνες πολίτες.

### Γ. Τα Νομικά Πρόσωπα

Καταστατικό της εταιρείας και όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση (ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) δικαιολογητικά των  εδαφίων Α και Β. Το πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ή του ισοδυνάμου προς αυτό έγγραφο αναφέρεται στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

### Δ. Οι Ενώσεις Προμηθευτών

- Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

- Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος του εξοπλισμού ή του έργου που αναλαμβάνει ο καθένας στο σύνολο της προσφοράς.

- Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο.  Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

- Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

- Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

- Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη.  Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του ανά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Κυκλάδων.

### Ε. Οι Συνεταιρισμοί

- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

- Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (iii) και (iv) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

ΣΤ. Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες

- Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προμηθευτών ή συνεταιρισμός οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει και τις ακόλουθες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86:

- Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.

- Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες.

- Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης   Κυκλάδων  αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

- Δήλωση ότι όλα τα μέρη του εξοπλισμού που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

- Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.

- Δήλωση για τον χρόνο παράδοσης.

- Δήλωση της χώρας προέλευσης και του εργοστασίου κατασκευής των ειδών.

- Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου ότι αναλαμβάνει να κατασκευάσει τα προς προμήθεια υλικά στον αναφερόμενο στη διακήρυξη χρόνο (κατ’ εξαίρεση γίνεται δεκτή και απλή βεβαίωση με FAX).

- Δήλωση αναλήψεως ευθύνης συντηρήσεως και παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 χρόνια από την οριστική παραλαβή.

- Δήλωση - Εγγύηση  αμέσου αποκαταστάσεως τυχόν βλαβών, ή προβλημάτων, δωρεάν, για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή  (εκτός  και  αν  διαφορετικά  αναφέρεται  στους  πίνακες  αξιολόγησης)

- Δήλωση – βεβαίωση ότι τα προσκομιζόμενες οδηγίες χρήσης και prospectus είναι αυθεντικά

- Πιστοποιητικο CE.  (όπου  απαιτείται)

- Δικαιολογητικά συμμετοχής που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

- Προσφορά που δεν θα συνοδεύεται από όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά κατά την υποβολή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση απουσίας ορισμένων δηλώσεων, αυτές μπορούν να υποβληθούν μέσα σε χρόνο που θα ορίσει η επιτροπή διαγωνισμού.

- Οι πιο πάνω δηλώσεις με στοιχεία i-vi περιέχονται στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, ενώ οι δηλώσεις με στοιχεία vii έως και xii περιέχονται στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

- Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

- Εφόσον οι υποψήφιοι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 2

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) μέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

- Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το διπλάσιο του αρχικού χρόνου,  με ταυτόχρονη ανανέωση της εγγυητικής. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση στην Αγγλική, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε τέσσερα (4) αντίγραφα. Πιο συγκεκριμένα ζητούνται: δύο (2) αντίγραφα των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, τέσσερα (4) αντίγραφα της τεχνικής προσφοράς, δυο (2) αντίγραφα της οικονομικής προσφοράς και τέσσερα (4) αντίγραφα των τεχνικών φυλλαδίων. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη. Σ' ένα από τα αντίτυπα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Μαζί με την προσφορά κάθε  προμηθευτής  θα καταθέσει και ένα δείγμα, επί ποινή απόρριψης. Στην συσκευασία κάθε δείγματος πρέπει να αναγράφονται   ευκρινώς:

α) Η λέξη “ΔΕΙΓΜΑ” με κεφαλαία γράμματα

β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα

Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που να απευθύνεται στη Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων / Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 1/2006  και με τις ενδείξεις που αναφέρονται πιο κάτω. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φτάσουν στον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα από τεχνικά στοιχεία, [έντυπα (prospectus), φωτογραφίες, σχέδια, λεπτομερή τεχνική περιγραφή, αναφορές σε εργασίες που έχουν ήδη εκτελεσθεί από τον προσφέροντα και γενικά κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για τον πλήρη καθορισμό του είδους, μορφής, χαρακτηριστικών και ποιότητας των ειδών που προσφέρονται]. Τα προσφερόμενα αντικείμενα θα πρέπει να σημειώνονται μονοσήμαντα στα προσκομιζόμενα τεχνικά εγχειρίδια, με την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα.

Η  τεχνική  προσφορά  θα  πρέπει  να  έχει  σωστή και  συνεχή  αρίθμηση  σελίδων  σε  όλα  τα  μέρη  από  τα  οποία  αποτελείται  ώστε  οποιαδήποτε  παραπομπή  σε  στοιχεία  της  με  ταυτόχρονη  αναφορά  της  σελίδας  να  εντοπίζεται  εύκολα  από  τις  επιτροπές.

Αναντιστοιχία   μεταξύ τεχνικής προσφοράς, τεχνικών εγχειριδίων, οικονομικής προσφοράς και δειγμάτων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Στον φάκελο κάθε  προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

α) Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” με κεφαλαία γράμματα

β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 του παρόντος Παραρτήματος, η εγγύηση συμμετοχής και οι δηλώσεις με στοιχεία i – vi του άρθρου 1.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, τοποθετούνται σε χωριστό υποφάκελο για το πακέτο, σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τα εξής στοιχεία:

α) Την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” με κεφαλαία γράμματα

β) Τον κωδικό αριθμό και την ονομασία του πακέτου στο οποίο αναφέρεται.

γ) Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

δ) Τον αριθμό της διακήρυξης

ε) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

στ) Τα στοιχεία του αποστολέα

Η οικονομική προσφορά που θα είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα,  πρέπει :

- Να περιγράφει με σαφήνεια και ακρίβεια τα προσφερόμενα είδη  (αναλυτικά για όλα τα προσφερόμενα είδη)

- Να αναφέρει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (Η παράδοση νοείται ελεύθερη από τέλη και δασμούς για είδη που κατασκευάζονται στο εξωτερικό).

- Να επιλέξει έναν από τους δύο τρόπους πληρωμής του άρθρου 14.

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, καθώς και οι δηλώσεις με στοιχεία vii-xii του άρθρου 1 τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, σφραγισμένο, με την ένδειξη  “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “Παράρτημα Προσφοράς” και τις λοιπές ενδείξεις.

Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα συμπληρωθούν σύμφωνα με το Παράρτημα  “Οικονομικοί και Τεχνικοί Όροι”.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.

Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες, όπως σε  ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιάς τους.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΙΜΕΣ

Με την προσφορά, η τιμή των υπό προμήθεια πακέτων, θα δίδεται επί ποινή απόρριψης, σε ευρώ (αριθμητικώς και ολογράφως),  για παράδοση των ειδών, στους τόπους προορισμού, όπως φαίνονται στο Παράρτημα Ζ. Επίσης θα αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγονται τα είδη.

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται και όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και επιβαρύνσεις εκτός από τον ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την υπηρεσία. Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα είδη, όργανα,  παρελκόμενα ή ανταλλακτικά, που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά ή επιδεικνύονται στο δείγμα που έχει κατατεθεί, δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σε αυτή. Η τιμή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδος που αναγράφεται ολογράφως.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στις 05 / 04 / 2006 και ώρα 11:45 στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε  Κυκλάδων, Λειβάδια  Μάννα, Ερμούπολη - 84100, ΣΥΡΟΣ, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανοίγει πρώτα τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς και ελέγχει τα δικαιολογητικά και τις δηλώσεις με στοιχεία i-vi του άρθρου 1, καθώς και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Στη συνέχεια ανοίγει το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφει και σφραγίζει τα δικαιολογητικά και τα φύλλα της Τεχνικής Προσφοράς και τη διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή κρατάει πρακτικό.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και παραδίδεται στην Υπηρεσία. Θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της προσφοράς (δικαιολογητικά, Τεχνική Προσφορά) και για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε αυτούς που υπέβαλαν προσφορές.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού,  όμως, έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, μέσω της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Κυκλάδων, να ζητήσει από τον προμηθευτή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

- Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, ή της νομιμότητας διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο, ως εξής:

Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και η ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση εξετάζεται από την υπηρεσία που διενήργησε τον διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Β.  Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή και εκδίδεται σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότησή της.

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά και σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται με μέριμνα του  ενιστάμενου.

Γ. Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της κοινοποίησης των σχετικών αποφάσεων.

Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) η οποία γνωμοδοτεί και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης   Κυκλάδων.

2.     Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές.

3.    Οι   ενιστάμενοι   λαμβάνουν γνώση των σχετικών αποφάσεων με φροντίδα τους.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 8

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Επιτροπή Διαγωνισμού με γνωμοδότησή της μπορεί να προτείνει:

- Την κατακύρωση της προμήθειας, όλων ή μέρους των ειδών που προκηρύχθηκαν και για ολόκληρη ή μεγαλύτερη έως και 30%, ή μικρότερη έως και 50% ποσότητα.

- Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, εφόσον πρόκειται για το συμφέρον του δημοσίου.

- Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών, με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.

- Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον πρόκειται για το συμφέρον του δημοσίου.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

- Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει κατακύρωση της προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση με βάση την οποία αυτός είναι υποχρεωμένος να προσέλθει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίησή της, στη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων  για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

- Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, η δε υπογραφή της που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

- Εάν ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην πάρα πάνω προθεσμία, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, οπότε και καταπίπτει υπέρ της Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Κυκλάδων η εγγύηση συμμετοχής του, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΜΒΑΣΗ

- Με την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από τη Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων η σχετική σύμβαση η οποία υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

- Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης

- Τα συμβαλλόμενα μέρη

- Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα

- Την τιμή

- Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών

- Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών

- Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής

- Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται.

- Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και εφόσον οι τροποποιήσεις δεν αντιστρατεύονται βασικούς όρους της προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά  πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

- Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

- Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ιδίως:

α) 	Την ημερομηνία έκδοσης.

β)	Τον εκδότη.

γ)	Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

δ)	Τον αριθμό εγγύησης.

ε)	Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.

στ)	Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.

ζ)	Τους όρους ότι:

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.

- Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο βαρύνει πάντοτε τον εγγυητή.

- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Α. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό:

α. 	Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. των ειδών που προσφέρονται.

β. 	Προσφορά της οποία η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.

γ. 	Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:

(Ι) Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.

(ΙΙ)Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς).

δ. 	Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:

- Ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται

- Ο αριθμός της διακήρυξης

- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

- Η ημερομηνία έκδοσής της

- Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων, μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων.

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:

α. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής  εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:

(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.

(ΙΙ) Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης  της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι      αορίστου χρόνου , δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

Γ. Εγγύηση προκαταβολής

α. Με την υπογραφή της σύμβασης χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, εφόσον έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής ο ανάδοχος. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 Ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.

β. Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:

(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά.

(ΙΙ)      Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής Προκαταβολής  της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι  αορίστου χρόνου , δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

Δ. Εγγύηση καλής λειτουργίας

Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την Οριστική Παραλαβή, ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας (που του κατακυρώθηκε) χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την Οριστική Παραλαβή.

- Όλα τα έξοδα κατάπτωσης εγγυητικών βαρύνουν τον εγγυητή.

- Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής, επιστρέφονται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Για τη αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

- Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ  12

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΡΗΤΡΕΣ

- Οι τόποι παράδοσης των ειδών, ορίζονται στο συνημμένο Παράρτημα Ζ΄.

- Η παραλαβή θα γίνει παρουσία του προμηθευτή, με βάση τα παρακάτω στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία αξιολογήθηκε και του ανατέθηκε η προμήθεια:

- τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,

- τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του.

- το δείγμα που προσκόμισε και

- το πρακτικό της επιτροπών εμπειρογνωμόνων που διενήργησε την αξιολόγηση και βαθμολόγησε τις προσφορές.

- Χρόνος άφιξης των ειδών στα σχολεία, ορίζεται ενενήντα (90) Η.Η. από την υπογραφή της σύμβασης. Η άφιξη του εξοπλισμού βεβαιώνεται με την έκδοση βεβαίωσης άφιξης από το κάθε σχολείο.

- Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνει αφού ολοκληρωθεί ο ποιοτικός έλεγχος και διαπιστωθεί  η  λειτουργία  των  μηχανημάτων, οπότε συντάσσεται και υπογράφεται το πρωτόκολλο οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής.

- Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα σαράντα (40) Η.Η. από την άφιξη των ειδών στα σχολεία.

- Η παράδοση, του εξοπλισμού θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή, ο οποίος φέρει και την ευθύνη σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας των ειδών, μέχρι και την οριστική παραλαβή τους.

- Ο συμβατικός χρόνος άφιξης -  παράδοσης μπορεί με απόφαση του Νομάρχη να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Με τη λήξη του συμβατικού χρόνου  άφιξης - παράδοσης τα είδη δεν παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα είδη.

- Ο συμβατικός χρόνος άφιξης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του Νομάρχη να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

- Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν, μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

- Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

- Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των παραπάνω περιπτώσεων προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

- Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα.

- Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

- Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου, παρέχεται η δυνατότητα σ’ αυτόν να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από την οριστική παραλαβή των ειδών.

- Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης άφιξης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του Νομάρχη , δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος άφιξης - παράδοσης.

- Εφ’ όσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται εις βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού είδους, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

- Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

- Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

- Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει το Διευθυντή του σχολείου ότι θα προσκομίσει τα είδη, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την άφιξή τους.

- Η  Δ.Δ.Ε  Κυκλάδων θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στον εξοπλισμό, για να πιστοποιεί την πιστότητα ως προς τις προδιαγραφές και θα ελέγχει την καλή εκτέλεση των διαφόρων εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΔΕΙΞΗ

- Ο προμηθευτής, προκειμένου να ενημερωθούν οι χρήστες καθηγητές, υποχρεούται μαζί με τον εξοπλισμό να παραδώσει σε κάθε σχολική  μονάδα έντυπο  υλικό  το  οποίο  θα  ενημερώνει  για:

- Η λειτουργία και οι χειρισμοί για το σύνολο του εξοπλισμού.

- Οι ρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να λειτουργήσει αξιόπιστα ο εξοπλισμός.

- Η συντήρηση (και οι μικροεπισκευές αρμοδιότητας του χρήστη) του εξοπλισμού.

- Τα θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τον εξοπλισμό.

2.  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  με  επίδειξη  να  ενημερώσει  τους  υπευθύνους                  ΕΚΦΕ  των  Κυκλαδων  για  τον  τρόπο  λειτουργίας  των  προσφερόμενων  συσκευών.

# ΑΡΘΡΟ 14

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σε ευρώ, με επιταγή της Τράπεζας  Ελλάδος σε βάρος των πιστώσεων  Δημοσίων Επενδύσεων και με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

- Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού και την ενημέρωση-επίδειξη στη χρήση τους.

- (α) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ, κατά την υπογραφή της σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, συντεταγμένης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ της παρούσας. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής αποδεσμεύεται με την οριστική παραλαβή του συνόλου του  εξοπλισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης .

(β)	το υπόλοιπο της αντίστοιχης συμβατικής αξίας του εξοπλισμού, μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ, μετά την παράδοση, των προσφερομένων ειδών και του ενημερωτικού υλικού του προβλεπόμενου από το άρθρο 13, σε κάθε τόπο προορισμού, και την υπογραφή των ανάλογων πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής.

Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:

- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με την ένδειξη ‘ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ’.

- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (από  το  σύνολο  των  σχολικών  μονάδων  του  παραρτήματος  Ζ)

- ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ (αντίγραφο του βιβλίου υλικού του σχολείου).

- ΔΕΛΤΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.

Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων  θα γίνει από τον Προμηθευτή.

Η  συνολική  δαπάνη  της  σύμβασης  θα  βαρύνεται  με :

1. Κράτηση  4% για φόρο  προμηθειών  επι  του  καθαρού (εκτός  Φ.Π.Α).

2. Κράτηση  3% για  Μ.Τ.Π.Υ επι  του  καθαρού (εκτός  Φ.Π.Α).

3. Κράτηση  2,4% για Ο.Γ.Α  και  Χαρτόσημο  επι  της  κράτησης  Νο 2  (δηλαδή  2,4%  στο  3%  του  Μ.Τ.Π.Υ)

– Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες  μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης ) καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας προσκόμισης όλων των πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής στη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων και τον έλεγχο της ορθότητας αυτών από την υπηρεσία.

Το ύψος των τόκων υπερημερίας τους οποίους υποχρεούται να καταβάλλει ο οφειλέτης ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) συν 0.30 πoσοστιαίες μονάδες (περιθώριο) .

##### ΑΡΘΡΟ  15

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΙΔΩΝ - Β/ΘΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει κάποιο είδος, αναφέρει στο σχετικό  πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του Νομάρχη μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του είδους που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

- Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις ειδών που απορρίφθηκαν, ή κρίθηκαν παραλειπτέα με αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν από ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω δίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, κατά περίπτωση, στους ελέγχους που διενεργεί και η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του είδους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του Νομάρχη μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή είδους που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του είδους και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση είδους σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του Νομάρχη και εκπίπτονται από το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημόσιου ταμείου.

- Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

- Με απόφαση του Νομάρχη  μπορεί να παραπέμπονται δειγματοληπτικά για επανεξέταση είδη σε επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα  στην παραπάνω παράγραφο 2.

- Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ειδών, με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάστασή του με άλλο που να είναι σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω  εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της για την παραλαβή των απορριφθέντων ειδών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων τα απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα είδη, πέραν του προστίμου, τα είδη εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Κυκλάδων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

- Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Νομάρχη με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, η  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων  μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή την εκποίησή της κατά τα ισχύοντα.

- Με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των ειδών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ  16

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

- Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Νομάρχη.

- Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσας.

- Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με  ευθύνη του Δημοσίου.

- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

- Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης των ειδών μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντων ειδών, γίνεται δεκτή.

- Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευκτικά , οι ακόλουθες κυρώσεις:

- Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

- Προμήθεια των ειδών σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια των ειδών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

- Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του  Νομάρχη .

- Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα αν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 12 της παρούσας.

- Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημέρα δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

- Σε περίπτωση που η προμήθεια ειδών σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλεσθεί ανωτέρα βία είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που την συνιστούν να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η σειρά ισχύος των ρυθμίσεων των παραρτημάτων της διακήρυξης ,  είναι η ακόλουθη  :            i) Παράρτημα Β’ ii) Παράρτημα Δ’ iii) Παράρτημα Ε’ iv) Παράρτημα Α’ v) Παράρτημα Γ’ vi) Παράρτημα Ζ’.

- Ο ανάδοχος προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση  να τοποθετήσει (αν  του  ζητηθεί) στα προσφερόμενα είδη, σε μόνιμη θέση, ένδειξη υπό μορφή μικρής αυτοκόλλητης ετικέτας, ο τύπος, οι διαστάσεις και το περιεχόμενο της οποίας θα δοθεί στον ανάδοχο από τη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων και θα περιγραφεί στη σύμβαση.

- Η υλοποίηση της υπόψη προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης αυτής καθώς και εκείνους της προσφοράς του Αναδόχου, οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

- Περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από τους όρους της διακήρυξης θα διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 370/95 “Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο” του Ν.2286/95 “Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”, καθώς και  του Π.Δ. 394/96 “Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου” .

- Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων.

- Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων.

## ΑΡΘΡΟ 19

## Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Ο ανάδοχος του έργου και η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Ερμουπόλεως, σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο, για την κατακύρωση της προμήθειας, την συμφερότερη προσφορά.

Θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα :

1.Η τιμή. 2. Η συμφωνία των προσφερομένων ειδών με ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών 3. Η παρεχόμενη εγγύηση διατήρησης και δωρεάν αποκατάστασης βλαβών για τουλάχιστον δύο χρόνια. 4. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 χρόνια. 5. Η ποιότητα των υλικών. 6. Η καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται. 7. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών. 8. Η πείρα του υποψηφίου σε παρόμοια ως προς το αντικείμενο και την οικονομική επιφάνεια έργα. 9. Η ποιότητα του έμψυχου και άψυχου υλικού του υποψηφίου.

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, πλην των οικονομικών, κατατάσσονται σε δύο ομάδες και ορίζονται συντελεστές βαρύτητας, ως εξής:

- Τεχνικές προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης  80 %

- Τεχνική υποστήριξη – Κάλυψη                     20 %

Η  βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων  των  προσφορών είναι 100  για την περίπτωση ακριβούς κάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου, μέχρι 80, εάν αποκλίνει επουσιωδώς από την αντίστοιχη απαίτηση και μέχρι 120, εάν υπερκαλύπτει τα αιτούμενα. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς (κάθε  πακέτου), είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω (για κάθε  πακέτο), κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς προς την βαθμολογία της.

Τιμή

Λ  =  ------------------------------------------

Σταθμισμένη βαθμολογία

Η τιμή προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, ρύθμισης, τυχόν άλλο κόστος (δασμούς, φόρους, δαπάνες υπέρ τρίτων κλπ) καθώς και δωρεάν εγγύηση καλής λειτουργίας όλων των υλικών και των μερών του έργου για δύο έτη από το χρόνο οριστικής παραλαβής τους.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Β. Επίδειξη δειγμάτων

α) Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δείγμα μαζί με την προσφορά

β)	Οι προμηθευτές μετά από ειδοποίηση της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν ενώπιον των Επιτροπών Αξιολόγησης επίδειξη λειτουργίας των δειγμάτων που έχουν προσκομίσει.

Η ΔΔΕ  Κυκλάδων είναι υποχρεωμένη να παράσχει στους χώρους επίδειξης των δειγμάτων παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να έχουν όλα τα απαραίτητα υλικά και εξαρτήματα για τις τροφοδοσίες των συσκευών και την πραγματοποίηση  της  επίδειξης.

Τα δείγματα που θα κατακυρωθούν θα παραμείνουν στον χώρο υποδοχής των δειγμάτων μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.

γ) Οι  υποψήφιοι που δεν τους κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια  είναι  υποχρεωμένοι να  παραλάβουν τα  δέιγματα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης κατακύρωσης ή ανάθεσης με μέριμνα και  ευθύνη  τούτων.  Πέραν  της  ανωτέρω  διορίας  η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων  καμμία  ευθύνη  δεν  φέρει ούτε  υποχρέωση  για  την  φύλαξη  των  δειγμάτων.

δ) Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από τις επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες όπως αναφέρονται για κάθε  πακέτο:

ΠΙΝΑΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ   ΚΑΙ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΝΑΚAΣ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ8

| ### Φ8-1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| 1 | Προσφέρεται φωτοκύτταρο Cs; | NAI |  |  |
| 2 | Το φωτοκύτταρο συνοδεύεται από κάλυμμα σύμφωνο με το προδιαγεγραμμένο; | NAI |  |  |
| 3 | Η βάση στήριξης διαθέτει ποτενσιομετρική διάταξη για την αντιστάθμιση του φωτορεύματος; | NAI |  |  |
| 4 | Η παραπάνω τάση μπορεί να μετρηθεί μέσω βολτόμετρου ή με σύνδεση πολύμετρου; | NAI |  |  |
| 5 | Υπάρχει μικροαμπερόμετρο ή αντίσταση 1 ΜΩ, ¼ watt σε σειρά με το κύκλωμα του φωτορεύματος και υποδοχές (μπόρνες) για τη σύνδεση πολύμετρου παράλληλα προς αυτήν την αντίσταση; | NAI |  |  |
| 6 | Το σύστημα για τη στήριξη και την τροφοδοσία της φωτεινής πηγής επιτρέπει τη μεταβολή και ρύθμιση της φωτεινότητάς της; | NAI |  |  |
| 7 | Πάνω στη βάση είναι σχεδιασμένα με ανεξίτηλο και εποπτικό τρόπο όλα τα κυκλώματα; | NAI |  |  |
| 8 | Είναι δυνατή και εύκολη η αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματός της βάσης, εφόσον τούτο απαιτηθεί; | NAI |  |  |
| 9 | Προσφέρονται τουλάχιστον πέντε διαφορετικά μονοχρωματικά φίλτρα ή πηγές (LED); | NAI |  |  |
| 10 | Τα φίλτρα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα πλαίσια, συμβατά με το σύστημα υποδοχής των φίλτρων μπροστά από την κάθοδο καισίου; | NAI |  |  |
| 11 | Τα φίλτρα αναφέρουν στο πλαίσιό τους τη ζώνη διελεύσεως επιτρεπτών συχνοτήτων σε nm; Αυτές επιβεβαιώνονται φασματοσκοπικά; | NAI |  |  |
| 12 | Η συσκευή αν δεν έχει μικροαμπερόμετρο συνοδεύεται από τα αιτούμενα εξαρτήματα(αντιστάσεις-λαμπάκια); | NAI |  |  |
| 13 | Η συσκευή συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης σε δόκιμη ελληνική απόδοση με τα κατάλληλα σχήματα και εικόνες; | NAI |  |  |
| 14 | Η φωτοηλεκτρική εξίσωση επιβεβαιώνεται με σφάλμα μικρότερο ή ίσο του 8%; | NAI |  |  |
| 15 | Το έργο εξαγωγής των ηλεκτρονίων υπολογίζεται με σφάλμα μικρότερο ή ίσο του 8%; | NAI |  |  |
| 16 | Η σταθερά του Plank υπολογίζεται με σφάλμα μικρότερο ή ίσο του 8%; | NAI |  |  |
| 17 | Οι ενδεικτικές μετρήσεις του συνοδευτικού εντύπου επιβεβαιώνονται από τη συσκευή; | NAI |  |  |
| 18 | Στιβαρότητα, επιμελημένη κατασκευή. |  | Μέχρι 6 βαθμούς | 0,95% |
| 19 | Ποικιλία των προσφερόμενων φίλτρων. |  | 1 βαθμός για κάθε επιπλέον διαφορετικό φίλτρο μέχρι των τριών | 0,48% |
| 20 | Εύρος διελεύσεως (μονοχρωματικότητα) των προσφερόμενων φίλτρων. |  | Μέχρι 12 βαθμούς | 1,91% |
| 21 | Ακρίβεια επιβεβαίωσης της φωτοηλεκτρικής εξίσωσης, υπολογισμού του έργου εξαγωγής και υπολογισμού της σταθεράς του Plank. |  | 5 βαθμοί για κάθε μονάδα σφάλματος μικρότερη του απαιτούμενου 8% έως και του 6% | 1,59% |
| 22 | Ακρίβεια επιβεβαίωσης της φωτοηλεκτρικής εξίσωσης, υπολογισμού του έργου εξαγωγής και υπολογισμού της σταθεράς του Plank. |  | 8 βαθμοί για κάθε μονάδα σφάλματος μικρότερη του 6% έως και του 4% | 2,54% |
| 23 | Ακρίβεια επιβεβαίωσης της φωτοηλεκτρικής εξίσωσης, υπολογισμού του έργου εξαγωγής και υπολογισμού της σταθεράς του Plank. |  | 12 βαθμοί για κάθε μονάδα σφάλματος μικρότερη του 4% μέχρι τους 36 | 5,72% |
| 24 | Περιεχόμενο, ποιότητα παρουσίασης και γλωσσική επιμέλεια του συνοδευτικού έντυπου υλικού |  | Μέχρι 3 βαθμούς | 0,48% |
| 25 | Δυνατότητα εποπτείας κυκλωμάτων σύνδεσης |  | Μέχρι 5 βαθμούς | 0,79% |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 14,45% |

| ### Φ8-2 ΖΥΓΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΗΛ.305.0) ### ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ e/m ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ (ΗΛ.485.0) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| 1 | Επιβεβαιώνεται ο νόμος του Laplace με σφάλμα μικρότερο ή ίσο του 10 %; | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Υπολογίζεται ο λόγος e/m του ηλεκτρονίου με σφάλμα μικρότερο ή ίσο του 10 %; | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Παρέχονται δύο διαφορετικά πηνία καθένα από τα οποία εξυπηρετεί και τους δύο εκπαιδευτικούς σκοπούς της συσκευής; | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Παρέχονται τουλάχιστον τρεις ζυγοί ρεύματος διαφορετικού ενεργού μήκους L; | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Οι ζυγοί συνοδεύονται από αποτελεσματικό σύστημα (ή τρόπο) ελέγχου και επιβεβαίωσης της οριζόντιας θέσης (ισορρόπησης) κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων και τη λήψη των μετρήσεων; | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Οι προσφερόμενοι ζυγοί μπορούν να ελέγχουν διαφορές δύναμης της τάξης του 0,1mN (βαρίδια μάζας 0,01gr); | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Προσφέρονται βαρίδια της παραπάνω τάξης μεγέθους ή σύνολο για την κατασκευή τους από τους ασκούμενους μαθητές; | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Προσφέρεται καθοδικός σωλήνας προφυλαγμένος σε κατάλληλο διαφανές πλαστικό κυλινδρικό περίβλημα που μπορεί να προσαρμόζεται στο εσωτερικό όλων των προσφερόμενων πηνίων; Η οθόνη του σωλήνα διαθέτει ορθογώνια διαγράμμιση σε mm; | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η προσφερόμενη βάση για τον καθοδικό σωλήνα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές; Φέρει προστασία έναντι οποιασδήποτε ενδεχόμενης εσφαλμένης σύνδεσης; | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Οι ακροδέκτες των προσφερόμενων καλωδίων είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές; | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Τα προσφερόμενα καλώδια για την υψηλή τάση είναι πιστοποιημένα κατά CE; Επιδείχθηκε το σχετικό πιστοποιητικό; | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Στην προσφορά καθορίζονται σαφώς τα όρια τιμών μέσα στα οποία λειτουργεί με ασφάλεια κάθε τμήμα ή εξάρτημα της συσκευής; Τα όρια αυτά επιβεβαιώνονται κατά τη χρήση της συσκευής; | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Προσφέρεται θήκη ή θήκες, του μικρότερου δυνατού μεγέθους, όχι από χαρτί ή χαρτόνι, για τη συσκευή και τα εξαρτήματά της; | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Η συσκευή συνοδεύεται από καλαίσθητο φυλλάδιο που περιέχει τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης, συναρμολόγησης, και συντήρησής της, σε δόκιμη ελληνική απόδοση με τα κατάλληλα σχήματα και εικόνες. Στο φυλλάδιο οδηγιών περιέχονται και ενδεικτικά φύλλα εργασίας για τους μαθητές; | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Παραδίδονται ενδεικτικές μετρήσεις που ελήφθησαν με όλα τα εξαρτήματα της συσκευής, οι οποίες επιβεβαιώνονται από την εργαστηριακή συμπεριφορά της συσκευής; | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Ακρίβεια, έως 8%, με την οποία επιβεβαιώνεται ο Νόμος του Laplace. |  | Από 2 βαθμούς για κάθε εκατοστιαία μονάδα μέχρι τους 4 βαθμούς | 0,45% |
| 17 | Ακρίβεια , έως 8%, με την οποία μετριέται ο λόγος e/m του ηλεκτρονίου. |  | Από 2 βαθμούς για κάθε εκατοστιαία μονάδα μέχρι τους 4 βαθμούς | 0,45% |
| 18 | Ακρίβεια, έως 6%, με την οποία επιβεβαιώνεται ο Νόμος του Laplace. |  | Από 3 βαθμούς για κάθε εκατοστιαία μονάδα μέχρι τους 6 βαθμούς | 0,67% |
| 19 | Ακρίβεια , έως 6%, με την οποία μετριέται ο λόγος e/m του ηλεκτρονίου. |  | Από 3 βαθμούς για κάθε εκατοστιαία μονάδα μέχρι τους 6 βαθμούς | 0,67% |
| 20 | Ακρίβεια, έως 4%, με την οποία επιβεβαιώνεται ο Νόμος του Laplace. |  | Από 4 βαθμούς για κάθε εκατοστιαία μονάδα μέχρι τους 8 βαθμούς | 0,90% |
| 21 | Ακρίβεια , έως 4%, με την οποία μετριέται ο λόγος e/m του ηλεκτρονίου. |  | Από 4 βαθμούς για κάθε εκατοστιαία μονάδα μέχρι τους 8 βαθμούς | 0,90% |
| 22 | Ακρίβεια, μεγαλύτερη του 4%, με την οποία επιβεβαιώνεται ο Νόμος του Laplace. |  | Από 5 βαθμούς για κάθε εκατοστιαία μονάδα μέχρι τους 15 βαθμούς | 1,69% |
| 23 | Ακρίβεια, μεγαλύτερη του 4%, με την οποία μετριέται ο λόγος e/m του ηλεκτρονίου. |  | Από 5 βαθμούς για κάθε εκατοστιαία μονάδα μέχρι τους 15 βαθμούς | 1,69% |
| 24 | Εύρος τιμών που μπορούν να ληφθούν με ασφάλεια από τη συσκευή. |  | Μέχρι 4 βαθμούς | 0,45% |
| 25 | Ο αριθμός των παρεχομένων πηνίων (καθορίζεται από τις επιπλέον διαφορετικές δυνατότητες επανάληψης του πειράματος, που παρέχουν). |  | 2 βαθμοί για κάθε επιπλέον πηνίο μέχρι τους 4 βαθμούς | 0,45% |
| 26 | Ο αριθμός των παρεχομένων ζυγών (καθορίζεται από τις επιπλέον διαφορετικές δυνατότητες επανάληψης του πειράματος, που παρέχουν) |  | 1 βαθμός για κάθε επιπλέον ζυγό μέχρι τους 2 βαθμούς | 0,22% |
| 27 | Λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος και του τρόπου ελέγχου και επιβεβαίωσης της οριζόντιας θέσης των ζυγών (ισορρόπησης). |  | Μέχρι 4 βαθμούς | 0,45% |
| 28 | Ποιότητα του συστήματος ανάρτησης και ευαισθησία των ζυγών. |  | Μέχρι 4 βαθμούς | 0,45% |
| 29 | Απλότητα συναρμολόγησης της συσκευής και ευκολία λήψης μετρήσεων σε μικρό χρονικό διάστημα. |  | Μέχρι 4 βαθμούς | 0,45% |
| 30 | Στιβαρότητα και εν γένει ποιότητα κατασκευής. |  | Μέχρι 4 βαθμούς | 0,45% |
| 31 | Μέγεθος της συσκευής (επιθυμητό είναι το μικρότερο δυνατό μέγεθος σε συνδυασμό με τη λειτουργικότητα και την εποπτικότητά της). |  | Μέχρι 4 βαθμούς | 0,45% |
| 32 | Πληρότητα, εποπτικότητα και γλωσσική επιμέλεια του συνοδευτικού εντύπου οδηγιών. |  | Μέχρι 1 βαθμό | 0,11% |
| 33 | Ποιότητα, Εργονομία, Λειτουργικότητα, Αντοχή, Αισθητική της θήκης της συσκευής σε συνδυασμό με το μικρό της μέγεθος. |  | Μέχρι 2 βαθμούς | 0,22% |
| 34 | Οτιδήποτε άλλο επιπλέον των παραπάνω. |  | Μέχρι 1 βαθμό | 0,11% |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 11,24% |

| ### Φ8-3 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ RS-232 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΗΛ.785.0) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| 1 | Η περιοχή συχνοτήτων είναι DC – 30 MHz ; | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διαθέτει η συσκευή λειτουργίες για Κανάλι Ι και Κανάλι ΙΙ χωριστά ή μαζί (Alternate ή chopped); | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης αθροίσματος και διαφοράς; | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διαθέτει η συσκευή αναστροφή της δέσμης σε ένα τουλάχιστον κανάλι ; | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Είναι ο χρόνος ανόδου της δέσμης < 20ns ; | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Διαθέτει η συσκευή τουλάχιστον 12 βαθμονομημένα βήματα κατακόρυφης εκτροπής από 5 Mv/div έως 20 V/div; | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διαθέτει η συσκευή ακρίβεια στη θέση της βαθμονόμησης ίση ή καλύτερη από 3% ; | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Διαθέτει η συσκευή αντίσταση εισόδου 1ΜΩ // 30 Pf ή καλύτερη ; | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η τάση εισόδου της συσκευής είναι περίπου 400 V (DC + peak AC) ; | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Διαθέτει η συσκευή για της συντελεστές χρόνου τουλάχιστον 19 βαθμονομημένα βήματα από 0.2 s/div – 0,2 μs/div; | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Διαθέτει η συσκευή εκτροπή της δέσμης x10 και μεταβλητή ; | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Η ακρίβεια στη θέση βαθμονόμησης της συσκευής είναι +/- 3% ; | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Διαθέτει η συσκευή τρόπους σκανδαλισμού : AUTO, NORM, TV-V, TV-H ; | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Είναι ο παλμός σκανδαλισμού της συσκευής θετικός και αρνητικός ; | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Διαθέτει η συσκευή είσοδο Ζ (για διαμόρφωση φωτεινότητας της δέσμης) ; | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Είναι το εύρος της εισόδου Ζ, DC – 2 MHz ; | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Διαθέτει η συσκευή λειτουργία ΧΥ ; | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Είναι η περιοχή συχνοτήτων > 500 kHz στην λειτουργία αυτή ; | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Το λάθος φάσης είναι στην λειτουργία αυτή < 3 για συχνότητες DC – 50 kHz ; | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Η οθόνη είναι ορθογώνια > 6’’ με υποδιαιρέσεις ; | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Διαθέτει γεννήτρια τετραγωνικών παλμών για βαθμονόμηση ; π.χ. 1kHz / 0,5 V | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Είναι η ισχύς λειτουργίας της συσκευής < 70 W ; | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Συνοδεύεται η συσκευή από 2 probes x1x10 ; | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Διαθέτει η συσκευή σήμανση CE ; | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Η συσκευή διαθέτει έξοδο RS-232 με το απαραίτητο λογισμικό; | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής διαθέτει άθραυστο φις; | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Συνοδεύεται η συσκευή από φυλλάδιο με αναλυτικές οδηγίες, σχήματα και εικόνες ; | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Το τεχνικό εγχειρίδιο της συσκευής έχει Block διάγραμμα λειτουργίας, τοπογραφικό Printed Board, components list αναλυτική ; | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Στιβαρότητα του οργάνου |  | Μέχρι 10 βαθμούς | 0,91% |
| 30 | Μέγεθος της οθόνης |  | Μέχρι 14 βαθμούς | 1,28% |
| 31 | Ποιότητα της δέσμης (ένταση, εστίαση) |  | Μέχρι 15 βαθμούς | 1,37% |
| 32 | Εύρος συχνοτήτων ενισχυτή εισόδου |  | Μέχρι 15 βαθμούς | 1,37% |
| 33 | Χρόνος ανόδου δέσμης |  | Μέχρι 12 βαθμούς | 1,10% |
| 34 | Συντελεστής παρέκκλισης |  | 10 βαθμοί για κλίμακες > 12 | 1,10% |
| 35 | Συντελεστής χρόνου |  | 10 βαθμοί για κλίμακες >19 | 1,74% |
| 36 | Εργονομικός σχεδιασμός/ ποιότητα λειτουργικών στοιχείων |  | Μέχρι 12 βαθμούς | 1,10% |
| 37 | Πληρότητα, Εποπτικότητα, Γλωσσική Επιμέλεια του Εντύπου Οδηγιών Χρήσεως |  | Μέχρι 5 βαθμούς | 0,46% |
| 38 | Αισθητική του Οργάνου |  | Μέχρι 4 βαθμούς | 0,37% |
| 39 | Οτιδήποτε άλλο επιπλέον των παραπάνω |  | Μέχρι 5 βαθμούς | 0,46% |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 11,24% |

| Φ8-4 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| 1 | Η περιοχή συχνοτήτων είναι DC – 20 MHz ; | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διαθέτει η συσκευή λειτουργίες για Κανάλι Ι και Κανάλι ΙΙ χωριστά ή μαζί (Alternate ή chopped); | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης αθροίσματος και διαφοράς; | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διαθέτει η συσκευή αναστροφή της δέσμης σε ένα τουλάχιστον κανάλι ; | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Είναι ο χρόνος ανόδου της δέσμης < 20ns ; | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Διαθέτει η συσκευή τουλάχιστον 12 βαθμονομημένα βήματα κατακόρυφης εκτροπής από 5 mV/div έως 20 V/div; | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διαθέτει η συσκευή ακρίβεια στη θέση της βαθμονόμησης ίση ή καλύτερη από 3% ; | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Διαθέτει η συσκευή αντίσταση εισόδου 1ΜΩ // 30 pF ή καλύτερη ; | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Η τάση εισόδου της συσκευής είναι περίπου 400 V (DC + peak AC) ; | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Διαθέτει η συσκευή για τους συντελεστές χρόνου τουλάχιστον 19 βαθμονομημένα βήματα από 0.2 s/div – 0,2 μs/div; | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Διαθέτει η συσκευή εκτροπή της δέσμης x10 και μεταβλητή ; | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Η ακρίβεια στη θέση βαθμονόμησης της συσκευής είναι +/- 3% ; | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Διαθέτει η συσκευή τρόπους σκανδαλισμού : AUTO, NORM, TV-V, TV-H ; | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Είναι ο παλμός σκανδαλισμού της συσκευής θετικός και αρνητικός ; | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Διαθέτει η συσκευή είσοδο Ζ (για διαμόρφωση φωτεινότητας της δέσμης) ; | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Είναι το εύρος της εισόδου Ζ, DC – 2 MHz ; | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Διαθέτει η συσκευή λειτουργία ΧΥ ; | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Είναι η περιοχή συχνοτήτων > 500 kHz στην λειτουργία αυτή ; | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Το λάθος φάσης είναι στην λειτουργία αυτή < 3 για συχνότητες DC – 50 kHz ; | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Η οθόνη είναι ορθογώνια > 6’’ με υποδιαιρέσεις ; | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Διαθέτει γεννήτρια τετραγωνικών παλμών για βαθμονόμηση ; π.χ. 1kHz / 0,5 V | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Είναι η ισχύς λειτουργίας της συσκευής < 70 W ; | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Συνοδεύεται η συσκευή από 2 probes x1x10 ; | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Διαθέτει η συσκευή σήμανση CE ; | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής διαθέτει άθραυστο φις; | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Συνοδεύεται η συσκευή από φυλλάδιο με αναλυτικές οδηγίες, σχήματα και εικόνες ; | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Το τεχνικό εγχειρίδιο της συσκευής έχει Block διάγραμμα λειτουργίας, τοπογραφικό Printed Board, components list αναλυτική ; | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Στιβαρότητα του οργάνου |  | Μέχρι 10 βαθμούς | 1,46% |
| 29 | Μέγεθος της οθόνης |  | Μέχρι 14 βαθμούς | 2,05% |
| 30 | Ποιότητα της δέσμης (ένταση, εστίαση) |  | Μέχρι 15 βαθμούς | 2,19% |
| 31 | Εύρος συχνοτήτων ενισχυτή εισόδου |  | Μέχρι 15 βαθμούς | 2,19% |
| 32 | Χρόνος ανόδου δέσμης |  | Μέχρι 12 βαθμούς | 1,76% |
| 33 | Συντελεστής παρέκκλισης |  | 10 βαθμοί για κλίμακες > 12 | 1,76% |
| 34 | Συντελεστής χρόνου |  | 10 βαθμοί για κλίμακες >19 | 2,78% |
| 35 | Εργονομικός σχεδιασμός/ ποιότητα λειτουργικών στοιχείων |  | Μέχρι 12 βαθμούς | 1,76% |
| 36 | Πληρότητα, Εποπτικότητα, Γλωσσική Επιμέλεια του Εντύπου Οδηγιών Χρήσεως |  | Μέχρι 5 βαθμούς | 0,73% |
| 37 | Αισθητική του Οργάνου |  | Μέχρι 4 βαθμούς | 0,59% |
| 38 | Οτιδήποτε άλλο επιπλέον των παραπάνω |  | Μέχρι 5 βαθμούς | 0,73% |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 18,00% |

| Φ8-5 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ (ΗΛ.630.0) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| 1 | Η γεννήτρια συχνοτήτων παρέχει ημιτονικές, τετραγωνικές και τριγωνικές κυματομορφές και παλμούς; | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Η περιοχή συχνοτήτων καλύπτει τις τιμές από 0.2 Hz – 200 kHz και χωρίζεται σε 6 κλίμακες; | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Είναι η παραμόρφωση του ημιτονικού σήματος < 1% στο 1kHz; | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Παρέχεται αναλογική απεικόνιση της συχνότητας; | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το σφάλμα της αναλογικής ένδειξης είναι μικρότερο ή ίσο προς 0,5 %; | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Υπάρχει έξοδος με επίπεδο 10Vp-p σε φορτίο 50Ω; | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Υπάρχει κομβίον ρύθμισης του επιπέδου εξόδου; | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Υπάρχει έξοδος TTL; | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Υπάρχει ασφάλεια προστασίας για τις δύο αυτές εξόδους έναντι οποιασδήποτε λανθασμένης σύνδεσης (βραχυκύκλωμα, σύνδεση με εξωτερική τάση); | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Υπάρχει δυνατότητα διαμόρφωσης του σήματος εξόδου κατ’ εύρος (VCO) και κατά πλάτος (VCG); | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης του σήματος εξόδου περίπου 10W σε αντίσταση 4-8Ω για τις συχνότητες από 0 έως τουλάχιστον 20 kHz, με προστασία για την περίπτωση βραχυκυκλώματος; | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Διαθέτει η συσκευή έξοδο 5V/1Α για τροφοδοσία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων TLL με προστασία για την περίπτωση βραχυκυκλώματος; | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 2m και καλώδιο εξόδου (BNC/Insulated clips); | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Προσφέρεται έντυπο με Οδηγίες Χρήσεως σε δόκιμη ελληνική γλώσσα; | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας επί δύο (2) χρόνια; | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Παρέχεται τεχνική υποστήριξη επί πέντε (5) χρόνια; | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Υπάρχει και ψηφιακή απεικόνιση της συχνότητας; |  | 20 βαθμοί | 1,51% |
| 18 | Εποπτικότητα της κλίμακας του οργάνου αναλογικής απεικόνισης της συχνότητας. |  | Μέχρι 20 βαθμούς | 1,51% |
| 19 | Μέγεθος και ευκρίνεια της ψηφιακής ένδειξης. |  | Μέχρι 20 βαθμούς | 1,51% |
| 20 | Παραμόρφωση του ημιτονικού σήματος στο 1kHz . |  | Μέχρι 35 βαθμούς | 2,64% |
| 21 | Ενισχυτική ικανότητα εξωτερικού σήματος. |  | Μέχρι 20 βαθμούς | 1,51% |
| 22 | Ενίσχυση του σήματος εξόδου για τις συχνότητες από 0 έως τουλάχιστον 20 kHz (για τιμές πάνω από 10 watt) |  | Μέχρι 20 βαθμούς | 1,51% |
| 23 | Ενίσχυση του σήματος εξόδου στο επίπεδο των 10 watt για συχνότητες μεγαλύτερες από 20kHz. |  | Μέχρι 20 βαθμούς | 1,51% |
| 24 | Στιβαρότητα της συσκευής. |  | Μέχρι 10 βαθμούς | 0,76% |
| 25 | Εργονομικός Σχεδιασμός - Ποιότητα των κουμπιών - Αισθητική του Οργάνου. |  | Μέχρι 10 βαθμούς | 0,76% |
| 26 | Πληρότητα, Εποπτικότητα, Γλωσσική Επιμέλεια του εντύπου Οδηγιών Χρήσεως. |  | Μέχρι 6 βαθμούς | 0,45% |
| 27 | Οτιδήποτε άλλο επιπλέον των παραπάνω. |  | Μέχρι 9 βαθμούς | 0,45% |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 14,13% |

| Φ8-6 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (ΗΛ.740.0) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| 1 | Η βελόνα, οι ενδείξεις και οι κλίμακες του οργάνου έχουν μεγάλες διαστάσεις (μήκος κλίμακος τουλάχιστον 150 mm) ώστε να είναι οι ενδείξεις να είναι άνετα ορατές από απόσταση επτά μέτρων ; | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το όργανο είναι κατάλληλο, για μέτρηση ηλεκτρικής τάσεως και εντάσεως ρεύματος στο συνεχές και στο εναλλασσόμενο; | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Το όργανο καλύπτει περιοχές μετρήσεων από λίγα mA (ενδεικτικά 3 mA) έως τουλάχιστον 5Α για την ένταση του ρεύματος και από λίγα mV (ενδεικτικά 10mV) έως τουλάχιστον 220V για την τάση; | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η κλίμακα κεντρικού μηδενός είναι κατάλληλη για την επίδειξη του επαγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος από την αργή είσοδο και έξοδο ραβδόμορφου μαγνήτη (ΜΑ.005.0) σε πηνίο 300 σπειρών (ΗΛ.350.0); | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ο μηχανισμός του κινητού πλαισίου είναι ορατός από τους μαθητές; | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Το όργανο διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του μηδενός και τοποθέτησης της βελόνας στη μηδενική ένδειξη της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης κλίμακας; | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Το όργανο δεν παθαίνει βλάβη σε οποιαδήποτε εσφαλμένη σύνδεση; | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Το όργανο διαθέτει πιστοποίηση κατά CE; Επιδείχθηκε το σχετικό πιστοποιητικό; | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Το όργανο συνοδεύεται από αναλυτικό έντυπο οδηγιών χρήσεως σε δόκιμη Ελληνική Γλώσσα με τα απαραίτητα σχήματα; | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και παροχή τεχνικής υποστήριξης 5 ετών; | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Στιβαρότητα, επιμελημένη κατασκευή του οργάνου. |  | Μέχρι 5 βαθμούς | 1,56% |
| 12 | Εποπτικότητα των κλιμάκων του οργάνου. |  | Μέχρι 8 βαθμούς | 2,50% |
| 13 | Εύρος μετρήσεων που μπορεί να πάρει το όργανο. |  | Μέχρι 12 βαθμούς | 3,75% |
| 14 | Συστήματα ασφαλείας που διαθέτει το όργανο. |  | Μέχρι 7 βαθμούς | 2,19% |
| 15 | Οτιδήποτε άλλο επιπλέον των παραπάνω. |  | Μέχρι 3 βαθμούς | 0,94% |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 10,95% |

Φ12-ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τα χαρακτηριστικά των ειδών της ΣΕΙΡΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ που χαρακτηρίστηκαν ως απαράβατοι όροι καθορίζουν την ελάχιστη αποδεκτή ποιοτική στάθμη. Η ικανοποίηση ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των απαράβατων όρων διασφαλίζει ότι η Σειρά έχει αποδεκτή ποιοτική στάθμη.

Η μη ικανοποίηση κάποιου από τους απαράβατους όρους σημαίνει ότι το αντίστοιχο όργανο (συνεπώς και η σειρά ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο) δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον εκπαιδευτικό στόχο για τον οποίο προορίζεται και δε γίνεται δεκτή.

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Προσφέρονται όλα τα είδη της σειράς | ΝΑΙ |
| 2 | Όλα τα είδη εξυπηρετούν τους διδακτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών των αντίστoιχων μαθημάτων για τα οποία προορίζονται | ΝΑΙ |
| 3 | Όλα τα είδη είναι ασφαλή στη χρήση τους από τους μαθητές | ΝΑΙ |
| 4 | Για όλα τα είδη τα πειραματικά αποτελέσματα, αν δεν προσδιορίζεται αλλιώς στις επιμέρους προδιαγραφές, δεν παρουσιάζουν σχετικό σφάλμα μεγαλύτερο του 10%. | ΝΑΙ |
| 5 | Τα γυάλινα όργανα και γυάλινα τμήματα συσκευών και διατάξεων είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ομοιόμορφο βοριοπυριτικό γυαλί (borosilicate) τύπου Pyrex με υψηλή μηχανική αντοχή και διαφάνεια, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους προδιαγραφές. Οι ενδείξεις τους είναι ευδιάκριτες και ανεξίτηλα τυπωμένες. | ΝΑΙ |
| 6 | Όλα τα είδη συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά. | ΝΑΙ |
| 7 | Όπου απαιτείται, υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας CE, το οποίο προσκομίστηκε κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς. | ΝΑΙ |
| 8 | Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, από την ημερομηνία παράδοσης | ΝΑΙ |
| 9 | Παρέχεται εγγύηση τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη | ΝΑΙ |
| 10 | Οι κλίμακες των οργάνων είναι ανεξίτηλες και ανθεκτικές σε συνήθεις οργανικούς διαλύτες (πχ. αλκοόλη). | ΝΑΙ |
| 11 | Όλα τα μεταλλικά όργανα ή εξαρτήματα έχουν κατάλληλη προστασία από οξείδωση (επιμετάλλωση, ανοδίωση, βαφή κλπ) | ΝΑΙ |
| 12 | Στην περίπτωση που τα είδη κάποιας σειράς που βαθμολογείται αυτόνομα (πχ. σειρά μετάλλων) παρουσιάζουν μεταξύ τους ποιοτικές διαφορές, η αξιολόγηση θα γίνει με βάση το ποιοτικά κατώτερο. | ΝΑΙ |

12-1   ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΜΑΘΗΤΩΝ

| 1 | ΓΕ.110.0 | Σειρά μετάλλων | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Αντιθερμικά γάντια (ζεύγος) | 1 |
| 3 | ΤΑ.010.0 | Εκκρεμές με πλαστικό σφαιρίδιο | 1 |
| 4 | ΜΣ.050.0 | Αρθρωτό παραλληλεπίπεδο | 1 |
| 5 | ΜΣ.060.0 | Συσκευή ισορροπίας | 1 |
| 6 | ΜΣ.070.0 | Ζυγός συναρμολογούμενος | 1 |
| 7 | ΜΡ.030.0 | Συγκοινωνούντα δοχεία | 1 |
| 8 | ΜΡ.045.0 | Υδραυλικό πιεστήριο | 1 |
| 9 | ΜΡ.150.0 | Κύλινδροι του Αρχιμήδη (ζεύγος) | 1 |
| 10 | ΜΡ.160.1 | Πυκνόμετρο | 1 |
| 11 | ΜΡ.170.2 | Αραιόμετρο | 1 |
| 12 | ΜΡ.200.0 | Συσκευή τριχοειδών φαινομένων | 1 |
| 13 | ΘΕ.006.0 | Ηλεκτρικός θερμαντήρας | 1 |
| 14 | ΘΕ.031.0 | Θερμόμετρο εργαστηριακό | 1 |
| 15 | ΘΕ.065.0 | Διμεταλλικό έλασμα | 1 |
| 16 | ΘΕ.080.0 | Θερμιδόμετρο με ηλεκτρικό αντιστάτη | 1 |
| 17 | ΘΕ.100.0 | Σωλήνας διάδοσης θερμότητας στα υγρά | 1 |
| 18 | ΘΕ.110.0 | Σειρά μεταλλικών δοχείων | 1 |
| 19 | ΟΠ.050.1 | Συσκευή Laser διόδου | 1 |
| 20 | ΟΠ.060.0 | Οθόνη αδιαφανής | 1 |
| 21 |  | Σετ οπτικής αποτελούμενο από: Τομή συγκλίνοντος και τομή αποκλίνοντος φακού Τομή επιπέδου κατόπτρου Σειρά τομών δύο σφαιρικών κατόπτρων Τριγωνικό ισόπλευρο πρίσμα Ορθογώνιο ισοσκελές πρίσμα Πρίσμα σχήματος τραπεζίου Ημικυκλικό πρίσμα | 1 |
| 22 | ΜΑ.010.0 | Μαγνήτης πεταλοειδής με οπλισμό | 1 |
| 23 | ΜΑ.020.0 | Μαγνητική βελόνη σε βάση | 1 |
| 24 | ΜΑ.040.0 | Σειρά μοριακών μαγνητών | 1 |
| 25 | ΜΑ.050.0 | Ατσαλίνα θραυόμενη (σετ 30 τεμαχίων) | 1 |
| 26 |  | Τεμάχιο πλαστικού φύλλου ή ράβδου | 1 |
| 27 |  | Ζεύγος ακρυλικών ράβδων | 1 |
| 28 | ΗΛ.045.0 | Ηλεκτρικό εκκρεμές | 1 |
| 29 |  | Καλώδιο (μπανάνα-μπανάνα) | 10 (5 κόκκινα- 5 μαύρα ή άλλου χρώματος) |
| 30 |  | Καλώδιο (κροκοδειλάκι-κροκοδειλάκι) | 10 (5 κόκκινα- 5 μαύρα ή άλλου χρώματος) |
| 31 | ΗΛ.177.0 | Σύρμα χρωμονικελίνης Φ.0,3 | 1 |
| 32 | ΗΛ.177.0 | Σύρμα χρωμονικελίνης Φ.0,45 | 1 |
| 33 | ΗΛ.200.0 | Διακόπτης απλός μαχαιρωτός | 1 |
| 34 | ΗΛ.205.0 | Διακόπτης μπουτόν | 1 |
| 35 | ΗΛ.210.0 | Λυχνιολαβή βιδωτών λυχνιών | 4 |
| 36 | ΗΛ.220.0 | Συσκευή νόμου του Ohm | 1 |
| 37 |  | Πέντε αντιστάτες διαφορετικής αντίστασης (10-50Ω) | 1x5 |
| 38 |  | Αντιστάτης 100Ω | 1 |
| 39 |  | Αντιστάτης 6Ω | 1 |
| 40 | ΗΛ.230.Χ | Ροοστάτης | 1 |
| 41 | ΗΛ.300.0 | Αιωρούμενο πηνίο | 1 |
| 42 | ΗΛ.400.0 | Ηλεκτρικός κινητήρας απλός | 1 |
| 43 |  | Σετ διάταξης ηλεκτρόλυσης-αγωγιμότητας υγρών | 1 |
| 44 | ΗΛ.710.0 | Γαλβανόμετρο κεντρικού μηδενός | 1 |

Ο κωδικός  Φ.12-1-1  αναλύεται,  στον  1ο   αριθμό  το  υποέργο  Φ12,  στον  2ο  αριθμό  1  την ΣΕΙΡΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΜΑΘΗΤΗ  και  στον  3ο  αριθμό  1  τον  αύξοντα  αριθμό  του  ανωτέρω  πίνακα .

| Φ.12-1-1 Σειρά μετάλλων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Αριθμος κυλίνδρων - κύβων | Περισσότεροι κύλινδροι και κύβοι | 0,77% |  |
| 2 | Φινίρισμα | Καλύτερο δυνατό | 0,46% |  |
| 3 | Καλαισθησία θήκης | Καλύτερο δυνατό | 0,32% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,55% |

| Φ.12-1-2 Αντιθερμικά γάντια (ζεύγος) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ποιότητα Κατασκευής | Καλύτερο δυνατό | 0,47% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,47% |
| Φ.12-1-3 Εκκρεμές με πλαστικό σφαιρίδιο |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ποιότητα Κατασκευής | Καλύτερο δυνατό | 0,61% |  |
| 2 | Φινίρισμα | Καλύτερο δυνατό | 0,41% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,02% |
| Φ.12-1-4 Αρθρωτό παραλληλεπίπεδο |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,79% |  |
| 2 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,52% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,31% |
| Φ.12-1-5 Συσκευή ισορροπίας |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,84% |  |
| 2 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,51% |  |
| 3 | Αριθμός πλακών | Περισσότερες πλάκες | 0,34% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,69% |
| Φ.12-1-6 Ζυγός συναρμολογούμενος |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 1,17% |  |
| 2 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,70% |  |
| 3 | Λειτουργικότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,47% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 2,34% |
| Φ.12-1-7 Συγκοινωνούντα δοχεία |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,70% |  |
| 2 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,42% |  |
| 3 | Αριθμός Σωλήνων | Περισσότεροι σωλήνες | 0,29% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,41% |
| Φ.12-1-8 Υδραυλικό πιεστήριο |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,31% |  |
| 2 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,21% |  |
| 3 | Λειτουργικότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,51% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,03% |
| Φ.12-1-9 Κύλινδροι του Αρχιμήδη (ζεύγος) |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,95% |  |
| 2 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,41% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,36% |
| Φ.12-1-10 Πυκνόμετρο |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ευκρίνεια κλίμακας | Καλύτερο δυνατό | 0,42% |  |
| 2 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,17% |  |
| 3 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,25% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,84% |
| Φ.12-1-11 Αραιόμετρο |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ευκρίνεια κλίμακας | Καλύτερο δυνατό | 0,42% |  |
| 2 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,17% |  |
| 3 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,25% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,84% |
| Φ.12-1-12 Συσκευή τριχοειδών φαινομένων |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ανθεκτικότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,38% |  |
| 2 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,19% |  |
| 3 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,32% |  |
| 4 | Αριθμός Σωλήνων | Μεγαλύτερος αριθμός σωλήνων | 0,38% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,27% |
| Φ.12-1-13 Ηλεκτρικός θερμαντήρας |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 1,54% |  |
| 2 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,66% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 2,20% |
| Φ.12-1-14 Θερμόμετρο εργαστηριακό |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ευκρίνεια κλίμακας | Καλύτερο δυνατό | 0,28% |  |
| 2 | Ανθεκτικότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,17% |  |
| 3 | Καλαισθησία θήκης | Καλύτερο δυνατό | 0,11% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,56% |
| Φ.12-1-15 Διμεταλλικό έλασμα |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ευαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,68% |  |
| 2 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,30% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,98% |
| Φ.12-1-16 Θερμιδόμετρο με ηλεκτρικό αντιστάτη |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,89% |  |
| 2 | Λειτουργικότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,89% |  |
| 3 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,25% |  |
| 4 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,25% |  |
| 5 | Ευκρίνεια και αναγνωσιμότητα κλίμακας θερμομέτρου | Καλύτερο δυνατό | 0,25% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 2,53% |
| Φ.12-1-17 Σωλήνας διάδοσης θερμότητας στα υγρά |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ανθεκτικότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,66% |  |
| 2 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,32% |  |
| 3 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,66% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,64% |
| Φ.12-1-18 Σειρά μεταλλικών δοχείων |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,43% |  |
| 2 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,14% |  |
| 3 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,14% |  |
| 4 | Προσφερόμενα επιπλέον δοχεία διαφορετικής στιλπνότητας και μόνωσης | Περισσότερα δοχεία | 0,70% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,41% |
| Φ.12-1-19 Συσκευή Laser διόδου |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ακτίνα δράσης | Μεγαλύτερη δυνατή | 0,54% |  |
| 2 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,54% |  |
| 3 | διασπορά δέσμης | Καλύτερο δυνατό | 1,64% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 2,72% |
| Φ.12-1-20 Οθόνη αδιαφανής |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
|  | Κανένα |  |  |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,0% |
| Φ.12-1-21 Σετ οπτικής |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 6,75% |  |
| 2 | επιπλέον προσφερόμενα είδη | Περισσότερα είδη | 8,25% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 15,00% |
| Φ.12-1-22 Μαγνήτης πεταλοειδής με οπλισμό |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 1,41% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,41% |
| Φ.12-1-23 Μαγνητική βελόνη σε βάση |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,41% |  |
| 2 | λειτουργικότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,62% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,03% |
| Φ.12-1-24 Σειρά μοριακών μαγνητών |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,30% |  |
| 2 | λειτουργικότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,30% |  |
| 3 | αριθμός βελονών | Περισσότερες βελόνες | 0,90% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,50% |
| Φ.12-1-25 Ατσαλίνα θραυόμενη (σετ 30 τεμαχίων) |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Αριθμός τεμαχίων | Περισσότερα | 0,23% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,23% |
| Φ.12-1-26 Τεμάχιο πλαστικού φύλλου ή ράβδου |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
|  | Κανένα |  | 0,0% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,0% |
| Φ.12-1-27 Ζεύγος ακρυλικών ράβδων |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
|  | Κανένα |  | 0,0% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,0% |
| Φ.12-1-28 Ηλεκτρικό εκκρεμές |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,35% |  |
| 2 | ευαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,53% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,88% |
| Φ.12-1-29 Καλώδιο (μπανάνα-μπανάνα) |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 1,65% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,65% |
| Φ.12-1-30 Καλώδιο (κροκοδειλάκι-κροκοδειλάκι) |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 1,65% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,65% |
| Φ.12-1-31 Σύρμα χρωμονικελίνης Φ.0,3 |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Επιπλέον μήκος | Περισσότερο μήκος του προδιαγραφόμενου | 0,07% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,07% |
| Φ.12-1-32 Σύρμα χρωμονικελίνης Φ.0,45 |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Επιπλέον μήκος | Περισσότερο μήκος του προδιαγραφόμενου | 0,07% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,07% |
| Φ.12-1-33 Διακόπτης απλός μαχαιρωτός |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,28% |  |
| 2 | στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,28% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,56% |
| Φ.12-1-34 Διακόπτης μπουτόν |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,28% |  |
| 2 | στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,28% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,56% |
| Φ.12-1-35 Λυχνιολαβή βιδωτών λυχνιών |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 1,12% |  |
| 2 | στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 1,13% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 2,25% |
| Φ.12-1-36 Συσκευή νόμου του Ohm |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,75% |  |
| 2 | στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,56% |  |
| 3 | αριθμός αγωγών | Περισσότεροι αγωγοί | 0,56% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,87% |
| Φ.12-1-37 Πέντε αντιστάτες διαφορετικής αντίστασης (10-50Ω) |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
|  | Κανένα |  | 0,0% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,0% |
| Φ.12-1-38 Αντιστάτης 100Ω |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
|  | Κανένα |  | 0,0% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,0% |
| Φ.12-1-39 Αντιστάτης 6Ω |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
|  | Κανένα |  | 0,0% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,0% |
| Φ.12-1-40 Ροοστάτης |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Λειτουργικότητα | Καλύτερο δυνατό | 2,06% |  |
| 2 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,83% |  |
| 3 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 1,24% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 4,13% |
| Φ.12-1-41 Αιωρούμενο πηνίο |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,21% |  |
| 2 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,54% |  |
| 3 | αριθμός σπειρών | Μεγαλύτερος αριθμός σπειρών | 0,32% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,07% |
| Φ.12-1-42 Ηλεκτρικός κινητήρας απλός |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,55% |  |
| 2 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,83% |  |
| 3 | δυνατότητα προσαρμογής εξαρτημάτων στον άξονα του κινητήρα | Καλύτερο δυνατό | 1,37% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 2,75% |
| Φ.12-1-43 Σετ διάταξης ηλεκτρόλυσης-αγωγιμότητας υγρών |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,98% |  |
| 2 | λειτουργικότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,66% |  |
| 3 | αριθμός ηλεκτροδίων | Περισσότερα ηλεκτρόδια | 0,83% |  |
| 4 | συλλογή αερίων | Να υπάρχει | 0,83% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 3,30% |
| Φ.12-1-44 Γαλβανόμετρο κεντρικού μηδενός |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,18% |  |
| 2 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,36% |  |
| 3 | Ευαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,71% |  |
| 4 | ευκολία ρύθμισης μηδενός | Καλύτερο δυνατό | 0,53% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,78% |

  - ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Μανόμετρο ανοικτό | 1 |
| 2 | ΘΕ.050.0 | Συσκευή της κατ’όγκο διαστολής | 1 |
| 3 | ΘΕ.056.0 | Συσκευή γραμμικής διαστολής με τρεις ράβδους | 1 |
| 4 | ΗΛ.070.0 | Ηλεκτροσκόπιο | 1 |
| 5 | ΗΛ.090.0 | Ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst | 1 |
| 6 | ΗΛ.353.0 | Πηνίο 24.000 σπειρών | 1 |
| 7 | ΜΟ.601.0 | Υδρόγειος σφαίρα | 1 |

Ο κωδικός  Φ.12-2-1  αναλύεται,  στον  1ο   αριθμό  το  υποέργο  Φ11,  στον  2ο  αριθμό  2  την ΣΕΙΡΑ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  και  στον  3ο  αριθμό  1  τον  αύξοντα  αριθμό  του  ανωτέρω  πίνακα .

| Φ.12-2-1 Μανόμετρο ανοικτό |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ευαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,40% |  |
| 2 | Καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,38% |  |
| 3 | Λειτουργικότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,40% |  |
| 4 | Ευκρίνεια ενδείξεων | Καλύτερο δυνατό | 0,40% |  |
| 5 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,40% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,98% |
| Φ.12-2-2 Συσκευή της κατ’όγκο διαστολής |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,08% |  |
| 2 | Λειτουργικότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,09% |  |
| 3 | Ευαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,08% |  |
| 4 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,08% |  |
| 5 | καλαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,08% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,41% |
| Φ.12-2-3 Συσκευή γραμμικής διαστολής με τρεις ράβδους |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Λειτουργικότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,66% |  |
| 2 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,28% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,94% |
| Φ.12-2-4 Ηλεκτροσκόπιο |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Λειτουργικότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,15% |  |
| 2 | ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,22% |  |
| 3 | ευαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,36% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 0,73% |
| Φ.12-2-5 Ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | ευαισθησία | Καλύτερο δυνατό | 0,88% |  |
| 2 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 1,76% |  |
| 3 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,88% |  |
| 4 | διατήρηση φορτίου | Καλύτερο δυνατό | 0,88% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 4,40% |
| Φ.12-2-6 Πηνίο 24.000 σπειρών |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,69% |  |
| 2 | Ανθεκτικότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,69% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,38% |
| Φ.12-2-7 Υδρόγειος σφαίρα |  |  |  |  |
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |  |
| 1 | Διάμετρος | Καλύτερο δυνατό | 0,24% |  |
| 2 | Στιβαρότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,25% |  |
| 3 | Ποιότητα | Καλύτερο δυνατό | 0,37% |  |
| 4 | επιπλέον προσφερόμενα | Οτιδήποτε επιπλέον προσφερόμενο | 0,37% |  |
| Σύνολο βαθμολόγησης είδους |  |  |  | 1,23% |

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Ο  πίνακας της  δεύτερης  ομάδας  Τεχνική  Υποστήριξη – Κάλυψη  αναφέρεται  ακριβώς  ο  ίδιος  για  κάθε  πακέτο  και   καθορίζει   οτιδήποτε    δεν  αναφέρεται  στους  πίνακες  της  πρώτης  ομάδας  Τεχνικών  Χαρακτηριστικών  περί  Τεχνικής  Υποστήριξης  - Κάλυψης  και  κατά  την  αξιολόγηση  θα  ληφθεί  υπ όψιν  της  επιτροπής  η  ευνοϊκότερη  για  την  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  επιλογή,  αν  και  στους  δύο  πίνακες  αναφέρονται  απαιτήσεις  τεχνικής  υποστήριξης  κάλυψης.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ | Όπως προκήρυξη | Πλέον της προκήρυξης | 6% |
| 2 | SERVICE - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ | Όπως προκήρυξη | Πλέον της προκήρυξης | 3% |
| 3 | ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | Όπως προκήρυξη | Πλέον της προκήρυξης | 5% |
| 4 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Όπως προκήρυξη | Πλέον της προκήρυξης | 5% |
| 5 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Όπως προκήρυξη | Πλέον της προκήρυξης | 1% |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΟ Φ11 |  |  |  | 20,00% |

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  Φ8

| Φ8 | Φ8-1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ | 14,45% |
| --- | --- | --- |
|  | Φ8-2 ΖΥΓΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΗΛ.305.0) ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ e/m ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ (ΗΛ.485.0) | 11,24% |
|  | Φ8-3 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ RS-232 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΗΛ.785.0) | 11,24% |
|  | Φ8-4 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ | 18,00% |
|  | Φ8-5 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ (ΗΛ.630.0) | 14,13% |
|  | Φ8-6 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (ΗΛ.740.0) | 10,95% |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Φ8 ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ |  | 80,00% |

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Φ8

| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Φ8 | 80,00% |
| --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Φ8 | 20,00% |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Φ8 | 100,00% |

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  Φ12

| Φ12 | Σειρά μετάλλων | 1,55% |
| --- | --- | --- |
|  | Αντιθερμικά γάντια (ζεύγος) | 0,47% |
|  | Εκκρεμές με πλαστικό σφαιρίδιο | 1,02% |
|  | Αρθρωτό παραλληλεπίπεδο | 1,31% |
|  | Συσκευή ισορροπίας | 1,69% |
|  | Ζυγός συναρμολογούμενος | 2,34% |
|  | Συγκοινωνούντα δοχεία | 1,41% |
|  | Υδραυλικό πιεστήριο | 1,03% |
|  | Κύλινδροι του Αρχιμήδη (ζεύγος) | 1,36% |
|  | Πυκνόμετρο | 0,84% |
|  | Αραιόμετρο | 0,84% |
|  | Συσκευή τριχοειδών φαινομένων | 1,27% |
|  | Ηλεκτρικός θερμαντήρας | 2,20% |
|  | Θερμόμετρο εργαστηριακό | 0,56% |
|  | Διμεταλλικό έλασμα | 0,98% |
|  | Θερμιδόμετρο με ηλεκτρικό αντιστάτη | 2,53% |
|  | Σωλήνας διάδοσης θερμότητας στα υγρά | 1,64% |
|  | Σειρά μεταλλικών δοχείων | 1,41% |
|  | Συσκευή Laser διόδου | 2,72% |
|  | Οθόνη αδιαφανής | 0,0% |
|  | Σετ οπτικής | 15,0% |
|  | Μαγνήτης πεταλοειδής με οπλισμό | 1,41% |
|  | Μαγνητική βελόνη σε βάση | 1,03% |
|  | Σειρά μοριακών μαγνητών | 1,50% |
|  | Ατσαλίνα θραυόμενη (σετ 30 τεμαχίων) | 0,23% |
|  | Τεμάχιο πλαστικού φύλλου ή ράβδου | 0,0% |
|  | Ζεύγος ακρυλικών ράβδων | 0,0% |
|  | Ηλεκτρικό εκκρεμές | 0,88% |
|  | Καλώδιο (μπανάνα-μπανάνα) | 1,65% |
|  | Καλώδιο (κροκοδειλάκι-κροκοδειλάκι) | 1,65% |
|  | Σύρμα χρωμονικελίνης Φ.0,3 | 0,07% |
|  | Σύρμα χρωμονικελίνης Φ.0,45 | 0,07% |
|  | Διακόπτης απλός μαχαιρωτός | 0,56% |
|  | Διακόπτης μπουτόν | 0,56% |
|  | Λυχνιολαβή βιδωτών λυχνιών | 2,25% |
|  | Συσκευή νόμου του Ohm | 1,87% |
|  | Πέντε αντιστάτες διαφορετικής αντίστασης (10-50Ω) | 0,0% |
|  | Αντιστάτης 100Ω | 0,0% |
|  | Αντιστάτης 6Ω | 0,0% |
|  | Ροοστάτης | 4,13% |
|  | Αιωρούμενο πηνίο | 1,07% |
|  | Ηλεκτρικός κινητήρας απλός | 2,75% |
|  | Σετ διάταξης ηλεκτρόλυσης-αγωγιμότητας υγρών | 3,30% |
|  | Γαλβανόμετρο κεντρικού μηδενός | 1,78% |
|  | Μανόμετρο ανοικτό | 1,98% |
|  | Συσκευή της κατ’όγκο διαστολής | 0,41% |
|  | Συσκευή γραμμικής διαστολής με τρεις ράβδους | 0,94% |
|  | Ηλεκτροσκόπιο | 0,73% |
|  | Ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst | 4,40% |
|  | Πηνίο 24.000 σπειρών | 1,38% |
|  | Υδρόγειος σφαίρα | 1,23% |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟΥ Φ12 ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ |  | 80,00% |

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ   ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Φ12

| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Φ12 | 80,00% |
| --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Φ12 | 20,00% |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Φ12 | 100,00% |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1

###### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή και περιεχόμενο:

Μέρος Α. Προτεινόμενος εξοπλισμός.

(α) Θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά και με σαφήνεια το προτεινόμενο είδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ε. Η περιγραφή θα πρέπει να αναφέρεται τόσα στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τεκμηριωμένα μέσα από τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή, όσο και στον τρόπο λειτουργίας των προσφερομένων ειδών.

(β) Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βασίσει την απόφασή της στα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια και στην δυνατότητα του προσφερομένου είδους να επιτελέσει τον  σκοπό που προδιαγράφεται, μετά και την αξιολόγηση των δειγμάτων. Η τεχνική αρτιότητα των φυλλαδίων θα αποτελέσει στοιχείο αξιολόγησης ως ένδειξη της τεχνικής υποστήριξης που μπορεί να προσφέρουν οι προμηθευτές.

Μέρος Β. Προσφερόμενη Τεχνική Υποστήριξη και Εκπαίδευση.

(α)  Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει αναλυτικά τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παραρτήματος Ε

- Ενημερωτικό υλικό

- Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

- Τεχνική Υποστήριξη

Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει την τεχνική υποστήριξη και το ενημερωτικό υλικό που μπορεί να προσφέρουν οι υποψήφιοι προμηθευτές. Πρέπει να τεκμηριώνει τη δυνατότητα που έχουν να παράσχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία (προσωπικό, ανταλλακτικά κλπ) σήμερα και για μια πενταετία από την προμήθεια του είδους.

Μέρος Γ. Στοιχεία Προμηθευτών.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να συμπεριλάβουν σαν ξεχωριστό κομμάτι της τεχνικής προσφοράς τους και τα παρακάτω:

(α) Στοιχεία σχετικά με την χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητά τους και συγκεκριμένα:

- Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (εφόσον εκδίδουν τέτοια).

- Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου των εργασιών τους.

- Δήλωση περί του κύκλου των εργασιών που αφορούν στην εκτέλεση έργων συναφών προς το αντικείμενο της προκήρυξης.

Τα έγγραφα αυτά θα αφορούν στις τρεις προηγούμενες του τρέχοντος έτους οικονομικές χρήσεις.

- (β) Στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τεχνική ικανότητα και εμπειρία των υποψηφίων για την εκτέλεση έργων αντιστοίχων σε μέγεθος και αντικείμενο με αυτό της παρούσας προκήρυξης και συγκεκριμένα:

- Κατάλογο με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε ο υποψήφιος τα πέντε (5) τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά που έχουν αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας προκήρυξης. Ο κατάλογος πρέπει να έχει τις ακόλουθες ενδείξεις και προτείνεται να έχει την παρακάτω μορφή:

| - Α/Α | - ΠΕΛΑΤΗΣ | - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ | - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | - ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Αν πρόκειται για προμήθειες προς δημόσια αρχή, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.

Αν πρόκειται για προμήθειες προς ιδιωτικούς φορείς, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από τον αγοραστή ή αν τούτο δεν είναι δυνατό, ο προμηθευτής με δήλωση του Ν. 1599/86 δηλώνει απλώς ότι έχουν πραγματοποιηθεί.

- Στοιχεία σχετικά με την οργανωτική δομή του υποψηφίου, το προσωπικό ανά κατηγορία, (ιδίως των υπευθύνων για τον ποιοτικό έλεγχο).

- Στοιχεία σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό του υποψήφιου και των μέτρων που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας.

- Συνιστάται όλα τα έγγραφα να είναι τυπωμένα σε χαρτί με λογότυπο του υποψηφίου.

- Τυχόν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου (π.χ. ISO, CCITT, ΕΛΟΤ κλπ) αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προσφερομένων προϊόντων και η συμμόρφωσή τους με τα τεχνικά και ποιοτικά standards που πρέπει να πληρούν.

- Ο εξοπλισμός  θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρει υποχρεωτικά το σήμα CE

- Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα αξιολογηθούν θετικά αν είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 ή / 9002 από αναγνωρισμένο ινστιτούτο ή οργανισμό.

ΑΡΘΡΟ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, χωριστά για κάθε πακέτο, με τη συμπλήρωση πινάκων της παρακάτω μορφής.

- Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

- Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τιμών που αναφέρονται στα έντυπα της οικονομικής προσφοράς υπερισχύει η τιμή μονάδας των πακέτων που αναγράφεται ολογράφως , οι υπόλοιπες δε διορθώνονται σύμφωνα με αυτήν.

Προσφορά που δεν αναγράφει την τιμή μονάδας ολογράφως θεωρείται άκυρη για το πακέτο.

4 Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από αναλυτικό πίνακα με τις τιμές μονάδος (σε ευρώ) για κάθε επιμέρους, τμήμα ή εξάρτημα του είδους σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες ένας  για  κάθε  πακέτο.

Εφόσον  απαιτείται,  οι  πίνακες  μπορούν  να  προσαρμοστούν,  με  πρόσθεση (όχι  αφαίρεση ή  σύμπτυξη)  επιπλέον  γραμμών  ώστε  να  συμπεριληφθούν  όλα  τα  επιμέρους  τμήματα  και  εξαρτήματα  των  προσφερομένων  ειδών.

Για όλα  τα πακέτα που  δεν  περιέχουν  σειρές  οργάνων.

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ |  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ8 |  |  |  |  |  |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (Συσκευής, Οργάνου ή Εξαρτήματος) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) |
|  | Φ8-1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ | 38 |  |  |  |
|  | Φ8-2 ΖΥΓΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΗΛ.305.0) ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ e/m ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ (ΗΛ.485.0) | 38 |  |  |  |
|  | Φ8-3 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ RS-232 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΗΛ.785.0) | 14 |  |  |  |
|  | Φ8-4 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ | 30 |  |  |  |
|  | Φ8-5 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ (ΗΛ.630.0) | 76 |  |  |  |
|  | Φ8-6 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (ΗΛ.740.0) | 72 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (θα πρέπει να ισούται με το άθροισμα των επιμέρους τιμών των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα λαμβανομένων υπόψη των συνολικών ποσοτήτων από κάθε είδος που περιλαμβάνονται στο πακέτο) |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (θα πρέπει να ισούται με το άθροισμα των επιμέρους τιμών των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα λαμβανομένων υπόψη των συνολικών ποσοτήτων από κάθε είδος που περιλαμβάνονται στο πακέτο) |  |  |  |  |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ |  |  |  | 13 % |  |
| Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |  |  |  |  |  |

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ |  | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ12 |  |  |  |  |  |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |  |
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ (Συσκευής, Οργάνου ή Εξαρτήματος) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) |
|  | Φ12 - 1 Σειρά συμπληρωματικών οργάνων θέσης Γυμνασίου | 166 |  |  |  |
|  | Φ12 – 2 Σειρά συμπληρωματικών οργάνων εργαστηρίου Γυμνασίου | 38 |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (θα πρέπει να ισούται με το άθροισμα των επιμέρους τιμών των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα λαμβανομένων υπόψη των συνολικών ποσοτήτων από κάθε είδος που περιλαμβάνονται στο πακέτο) |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (θα πρέπει να ισούται με το άθροισμα των επιμέρους τιμών των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα λαμβανομένων υπόψη των συνολικών ποσοτήτων από κάθε είδος που περιλαμβάνονται στο πακέτο) |  |  |  |  |  |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ |  |  |  | 13 % |  |
| Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Ε'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

(ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

'0λα τα προσφερόμενα όργανα, συσκευές και πειραματικές διατάξεις πρέπει (απαράβατοι όροι):

1. Να εξυπηρετούν τους αναφερόμενους διδακτικούς στόχους για τους οποίους προορίζονται.

2. Να είναι ασφαλή στη χρήση τους από τους μαθητές.

3. Τα πειραματικά τους αποτελέσματα, αν δεν προσδιορίζεται αλλιώς μέσα στις προδιαγραφές, να παρουσιάζουν σφάλμα μικρότερο του 20%.

4. Να συνοδεύονται από εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα.

5. Να συνοδεύονται από ενδεικτικά πειραματικά αποτελέσματα για τη μέτρηση των φυσικών μεγεθών που αναφέρονται στις προδιαγραφές.

6. Να έχουν εγγύηση 2 χρόνων από την παραλαβή και παροχή τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών για πέντε χρόνια.

7. Να έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE, όπου απαιτείται, που θα το προσκομίζουν κατά την παράδοση, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις προδιαγραφές.

9. Δεν απαιτούνται να προσφερθούν όργανα στήριξης (π.χ. βάσεις, ράβδοι κλπ.) εφ' όσον η στήριξη των προτεινόμενων πειραματικών διατάξεων είναι συμβατή με τα γενικά εργαστηριακά όργανα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

## Φ8-1    ΣΥΣΚΕΥΗ  ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Η  συσκευή  αποτελείται από  τα  παρακάτω  μέρη :

Α)  ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΚΑΙΣΙΟΥ (Cs) (ΗΛ.495.0)  (απαράβατος  όρος).

- Το  φωτοκύτταρο είναι λυχνία κενού με δύο ηλεκτρόδια (άνοδος, κάθοδος).

- Η κάθοδος είναι  ημικυλινδρική με τις παρακάτω ενδεικτικές διαστάσεις: Διάμετρος περίπου 16mm  και  ύψος περίπου 20 mm της οποίας η εσωτερική  επιφάνεια έχει επίστρωση  καισίου (Cs).

- Η άνοδος ενδεικτικά αποτελείται από ένα ευθύγραμμο λεπτό σύρμα ίσου ύψους με την κάθοδο, στη θέση του κεντρικού άξονα του ημικυλίνδρου.

- Το φωτοκύτταρο συνοδεύεται (απαράβατος  όρος) από αδιαφανές  ανθεκτικό, καλά προσαρμοζόμενο, κάλυμμα ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ. To κάλυμμα θα πρέπει εσωτερικά να έχει απορροφητική επιφάνεια, διότι θα χρησιμοποιείται και για την προστασία της επίστρωσης Cs από ανεπιθύμητο φωτισμό και αντίστοιχη γήρανσή της, όταν το φωτοκύτταρο δε λειτουργεί.

Β)	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ του φωτοκύτταρου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Φέρει ντουί για την τοποθέτηση του φωτοκυττάρου.

- Διαθέτει ποτενσιομετρική διάταξη για την αντιστάθμιση του φωτορεύματος (τάση αποκοπής) (απαράβατος όρος) με τις απαραίτητες μπόρνες για την τροφοδοσία της.

- Διαθέτει ενσωματωμένο βολτόμετρο ή δύο υποδοχές (μπόρνες) για τη μέτρηση της παραπάνω τάσης αποκοπής μέσω πολύμετρου (απαράβατος όρος).

- Διαθέτει κατάλληλο μικροαμπερόμετρο ή αντίσταση 1 ΜΩ, ¼ watt σε σειρά με το κύκλωμα του φωτορεύματος και υποδοχές (μπόρνες) για τη σύνδεση πολύμετρου παράλληλα προς αυτήν την αντίσταση) με το οποίο θα διαπιστώνεται ο μηδενισμός του φωτορεύματος (απαράβατος όρος) κατά την αντιστάθμισή του με την ποτενσιομετρική διάταξη. Ο αντιστάτης θα μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα και απλά.

- Αν δεν έχει  μικροαμπερόμετρο θα πρέπει να  διαθέτει δύο υποδοχές σύνδεσης μικροαμπερομέτρου για τη μέτρηση του φωτορεύματος άμεσα.

- Κατάλληλη υποδοχή στήριξης των φίλτρων μπροστά από την κάθοδο καισίου.

- Έχει ενσωματωμένο σύστημα για τη στήριξη και την τροφοδοσία της φωτεινής πηγής (π.χ. λαμπάκια πυρακτώσεως 3Volt / 1-3 Watt) το οποίο μέσω ρυθμιστικής αντίστασης επιτρέπει (απαράβατος όρος) τη μεταβολή και ρύθμιση της φωτεινότητάς της.

- Επιτρέπει στους μαθητές να βλέπουν όλα τα παραπάνω κυκλώματα (π.χ. έχει διαφανή βάση) (βαθμολογήσιμο χαρακτηριστικό).

- Έχει σχεδιασμένα με ανεξίτηλο και εποπτικό τρόπο όλα τα παραπάνω κυκλώματα (απαράβατος όρος).

- Επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματός της, εφόσον τούτο απαιτηθεί (απαράβατος όρος).

Γ)	ΣΕΙΡΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  - Η σειρά περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (απαράβατος όρος)  διαφορετικά μονοχρωματικά φίλτρα ή πηγές (LED). Επιθυμητή (και βαθμολογήσιμη) είναι η προσφορά μεγαλύτερης ποικιλίας μονοχρωματικών φίλτρων.

  - Είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα πλαίσια, συμβατά με το σύστημα υποδοχής των φίλτρων μπροστά από την κάθοδο καισίου (απαράβατος όρος).

  - Οι διερχόμενες συχνότητες περίπου ισοκατανέμονται σε όλο το ορατό, (ενδεικτικά κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλε, με μήκη κύματος αντίστοιχα 660nm, 580nm, 530nm, 470nm  περίπου).

  - Αναφέρουν στο πλαίσιό τους τη ζώνη διελεύσεως επιτρεπτών συχνοτήτων σε nm (π.χ. από ….nm έως …..nm), οι οποίες θα πρέπει να επιβεβαιώνονται φασματοσκοπικά (απαράβατος όρος).

  - Το εύρος της ζώνης διελεύσεως πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερο (βαθμολογήσιμο χαρακτηριστικό).

Η συσκευή αν δεν διαθέτει μικροαμπερόμετρο θα συνοδεύεται από τα παρακάτω εξαρτήματα (απαράβατος όρος):

- 20 εφεδρικούς αντιστάτες 1 ΜΩ, ¼  watt.

- 10 εφεδρικά λαμπάκια.

Η συσκευή  θα συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης σε δόκιμη  ελληνική απόδοση με τα κατάλληλα σχήματα και εικόνες (απαράβατος όρος) στο οποίο θα περιλαμβάνονται ενδεικτικές μετρήσεις με όλα τα προσφερόμενα φίλτρα, γραφική παράσταση (Ε,f) Ενέργειας φωτοηλεκτρονίων και Συχνότητας ακτινοβολίας, όπου θα προκύπτουν αξιόπιστα:

  - Η φωτοηλεκτρική εξίσωση,

  - Το έργο εξαγωγής των ηλεκτρόνιων και

  - Η σταθερά του Plank.

Το μέγιστο ανεκτό σφάλμα είναι ίσο προς 8% (απαράβατος όρος). Η συρρίκνωση του παραπάνω σφάλματος αποτελεί βαρύνον βαθμολογήσιμο χαρακτηριστικό της συσκευής.

Η επιβεβαίωση των ενδεικτικών μετρήσεων από τη συσκευή αποτελεί απαράβατο όρο για την αποδοχή της.

### Φ8-2	ΖΥΓΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΗΛ.305.0) ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ e/m ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΥ (ΗΛ.485.0).

Η συσκευή προορίζεται για:

- Την επιβεβαίωση του νόμου του Laplace  (F=Ι∙B∙L) και

- Τη μέτρηση του λόγου e/m του ηλεκτρονίου.

Το μέγιστο αποδεκτό σφάλμα και για τους δύο παραπάνω σκοπούς είναι 10% (απαράβατος όρος).

Η συσκευή, ενδεικτικά, θα αποτελείται από τα εξής μέρη:

- Τουλάχιστον δύο διαφορετικά πηνία, καθένα των οποίων θα εξυπηρετεί και τους δύο παραπάνω σκοπούς (απαράβατος όρος).

- Τουλάχιστον τρεις ζυγούς ρεύματος διαφορετικού ενεργού μήκους L (απαράβατος όρος) κατάλληλων διαστάσεων, οι οποίοι:

- Θα προσαρμόζονται στα πηνία μέσω αγώγιμου συστήματος ανάρτησης.

- Θα παραμένουν οριζόντιοι και σε θέση ευσταθούς ισορροπίας όταν από το πηνίο δε διέρχεται ρεύμα (στήριξη των ζυγών ελάχιστα πάνω από το κέντρο βάρους τους).

- Θα συνοδεύονται (απαράβατος όρος) από αποτελεσματικό σύστημα (ή τρόπο) ελέγχου και επιβεβαίωσης της οριζόντιας θέσης (ισορρόπησης) κατά τη διεξαγωγή των πειραμάτων και τη λήψη των μετρήσεων (βαθμολογήσιμο χαρακτηριστικό της συσκευής).

- Οι ζυγοί θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν διαφορές δύναμης της τάξης του 0,1mN (βαρίδια μάζας 0,01gr) (απαράβατος όρος). Η ευαισθησία των ζυγών συνιστά βαθμολογήσιμο χαρακτηριστικό της συσκευής.

- Βαρίδια της παραπάνω τάξης μεγέθους (απαράβατος όρος) ή σύνολο για την κατασκευή τους από τους ασκούμενους μαθητές (Ενδεικτικά ένα παρόμοιο σύνολο μπορεί να αποτελείται από: α) επαρκή ποσότητα –π.χ. 5m- μονόκλωνου και πολύκλωνου καλωδίου, β) μετροταινία πτυσσόμενη και γ) μικρό κόφτη).

- Καθοδικό σωλήνα BRAUN προφυλαγμένο σε κατάλληλο διαφανές πλαστικό κυλινδρικό περίβλημα που θα μπορεί να προσαρμόζεται στο εσωτερικό  όλων των προσφερόμενων πηνίων. Η οθόνη του σωλήνα θα διαθέτει ορθογώνια διαγράμμιση σε mm (απαράβατος όρος).

- Κεκλιμένη βάση με κλίση 30ο περίπου, στην οποία θα εδράζεται ο καθοδικός σωλήνας, είτε μόνος του είτε προσαρμοσμένος μέσα σε πηνίο, η οποία (απαράβατοι όροι) :

- Θα φέρει μπόρνες Φ 4mm για την τροφοδοσία του νήματος, την τάση ανόδου-καθόδου και τα πλακίδια αποκλίσεων Χ και Ψ.

- Θα διαθέτει ποτενσιόμετρο ρύθμισης της  εστίασης της δέσμης.

- Θα έχει προστασία έναντι οποιασδήποτε ενδεχόμενης εσφαλμένης σύνδεσης (απαράβατος όρος).

- Τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης με ακροδέκτες τύπου μπανάνας.

- Οι μπανάνες θα φέρουν έλασμα που θα σφίγγει στην μπόρνα και θα προκαλεί σταθερή επαφή (απαράβατος όρος).

- Για την υψηλή τάση θα χρησιμοποιηθούν καλώδια και κατάλληλοι ακροδέκτες ασφαλείας που θα πρέπει να είναι κατά την προσφορά (όχι κατά την παράδοση) πιστοποιημένοι κατά CE, ανεξάρτητα από τον καθοδικό σωλήνα και τη βάση. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών και βαθμολόγηση των δειγμάτων θα επιδειχθεί το σχετικό πιστοποιητικό των καλωδίων για την υψηλή τάση  (απαράβατος όρος).

Για την τροφοδοσία του πηνίου θα χρησιμοποιηθεί το Τροφοδοτικό Χαμηλών και Υψηλών Τάσεων.

Η συσκευή θα πρέπει να παρέχει απόλυτη ασφάλεια κατά τη χρήση της από τους μαθητές. Στην προσφορά θα πρέπει να καθορίζονται σαφώς τα όρια τιμών μέσα στα οποία λειτουργεί με ασφάλεια κάθε τμήμα ή εξάρτημα της συσκευής (απαράβατος όρος).

Η συσκευή θα είναι στιβαρής και καλαίσθητης κατασκευής και θα συναρμολογείται εύκολα.

Η συσκευή με τα εξαρτήματά της θα φυλάσσεται σε καλαίσθητη και από ανθεκτικό υλικό θήκη, του μικρότερου δυνατού μεγέθους, όχι από χαρτί ή χαρτόνι (απαράβατος όρος). Επιθυμητή είναι η ύπαρξη ειδικών προκαθορισμένων θέσεων για κάθε εξάρτημα της συσκευής. Είναι δυνατή η φύλαξη της συσκευής σε περισσότερες της μίας θήκες, εφόσον αυτό αυξάνει την εργονομία τους και μειώνει τις απαιτήσεις του χώρου φύλαξης στις οργανοθήκες.

Η συσκευή θα συνοδεύεται από καλαίσθητο φυλλάδιο που θα περιέχει τις απαραίτητες  οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησής της, σε δόκιμη ελληνική απόδοση με τα κατάλληλα σχήματα και εικόνες. Στο φυλλάδιο οδηγιών θα περιέχονται και ενδεικτικά φύλλα εργασίας για τους μαθητές (απαράβατοι όροι).

Με την προσφορά θα παραδοθούν και ενδεικτικές μετρήσεις που ελήφθησαν με όλα τα εξαρτήματα της συσκευής (απαράβατος όρος). Η απόκλιση της συμπεριφοράς της συσκευής κατά την αξιολόγηση, από αυτές τις ενδεικτικές μετρήσεις, συνιστά σοβαρότατο επιβαρυντικό παράγοντα για την αποδοχή της συσκευής.

Θα παραδοθούν σε κάθε εργαστήριο εφεδρικά εξαρτήματα (Σύνολα βαριδίων, καλώδια όλων των ειδών, ζυγοί, συστήματα εξάρτησης κ.λ.π.) που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε μία ομάδα ασκούμενων μαθητών. Τα εφεδρικά εξαρτήματα θα είναι συσκευασμένα χωριστά.

Η συσκευή θα πιστοποιείται με CE κατά την παράδοσή της, ο προμηθευτής θα επιδείξει το σχετικό φάκελο, πλήρη, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη των παραδόσεων (απαράβατος όρος).

## ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Επιβεβαίωση του νόμου του Laplace και μέτρηση του λόγου e/m του ηλεκτρονίου με σφάλμα μικρότερο ή ίσο του 10%.

- Παροχή δύο διαφορετικών πηνίων καθένα από τα οποία θα εξυπηρετεί και τους δύο παραπάνω σκοπούς.

- Παροχή τριών ζυγών ρεύματος διαφορετικού ενεργού μήκους L.

- Παροχή συστήματος (ή τρόπου) ελέγχου της οριζοντίωσης (ισορρόπησης) των ζυγών.

- Έλεγχος από τους ζυγούς δυνάμεων της τάξης του 0,1mN.

- Συμφωνία της βάσης του καθοδικού σωλήνα με τις προδιαγραφές.

- Ασφάλεια της βάσης του καθοδικού σωλήνα, έναντι οποιασδήποτε εσφαλμένης σύνδεσης.

- Σαφής καθορισμός των ορίων των τιμών μέσα στα οποία λειτουργεί η συσκευή και είναι ασφαλής.

- Παροχή καλαίσθητης και ανθεκτικής θήκης από υλικό που δεν είναι το χαρτί ή το χαρτόνι.

- Παροχή ενδεικτικών φύλλων εργασίας για τους μαθητές.

- Παροχή ενδεικτικών μετρήσεων για το σύνολο των εξαρτημάτων της συσκευής.

- Συμφωνία της συμπεριφοράς της συσκευής με τις ενδεικτικές μετρήσεις.

## ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Η ακρίβεια με την οποία επιβεβαιώνεται ο νόμος του Laplace και μετρείται ο λόγος e/m του ηλεκτρονίου.

- Το εύρος τιμών που μπορούν να ληφθούν με ασφάλεια από τη συσκευή.

- Ο αριθμός των παρεχομένων πηνίων (Καθορίζεται από τις επιπλέον διαφορετικές δυνατότητες επανάληψης του πειράματος που παρέχουν).

- Ο αριθμός των παρεχομένων ζυγών (Καθορίζεται από τις επιπλέον διαφορετικές δυνατότητες επανάληψης του πειράματος που παρέχουν).

- Η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος και του τρόπου ελέγχου και επιβεβαίωσης της οριζόντιας θέσης των ζυγών (ισορρόπησης).

- Η ποιότητα του συστήματος ανάρτησης και η ευαισθησία των ζυγών (στην περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές, λαμβάνεται υπόψη ο ποιοτικά ασθενέστερος).

- Η απλότητα συναρμολόγησης της συσκευής και η ευκολία λήψης μετρήσεων σε μικρό χρονικό διάστημα.

- Η στιβαρότητα και η εν γένει ποιότητα κατασκευής.

- Το μέγεθος της συσκευής. Επιθυμητό είναι το μικρότερο δυνατό μέγεθος, που επιτρέπει σε τετραμελή εργαστηριακή ομάδα μαθητών να εργαστεί άνετα με τη συσκευή.

- Η πληρότητα, εποπτικότητα και γλωσσική επιμέλεια του συνοδευτικού εντύπου οδηγιών.

- Η ποιότητα, εργονομία και αισθητική της θήκης, σε συνδυασμό με το μικρό της μέγεθος.

### Φ8-3	ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ  ΔΙΠΛΗΣ  ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ RS-232 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΗΛ.785.0)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κατακόρυφη εκτροπή

Περιοχή συχνοτήτων: DC-30MHZ.  ή μεγαλύτερη.

Τρόποι απεικόνισης: κανάλι I,κανάλι ΙΙ, σύγχρονη αυτόματη απεικόνιση από κανάλι Ι και το κανάλι ΙΙ (alternated-chopped).

Άθροισμα και διαφορά: κανάλι Ι και ΙΙ.

Αναστροφή: τουλάχιστον σε ένα κανάλι.

Χρόνος ανόδου δέσμης: <18 ns.

Συντελεστής εκτροπής: 12 βαθμονομημένα βήματα από 5 mV/div μέχρι 20 V/div.

Μεγέθυνση Υ-εκτροπής:  x 5.

Ακρίβεια στη βαθμονομημένη θέση: 3%.

Αντίσταση εισόδου: 1 MΩ // 30 pf.

Σύζευξη εισόδου: DC-GND-AC.

Μέγιστη τάση εισόδου: 400 V p-p.

- Οριζόντια εκτροπή

Συντελεστής χρόνου: 0,2 μs/div – 0,2 s/div τουλάχιστον σε 19 βήματα.

Μεγέθυνση Χ-εκτροπής: x 10 με βαθμιαία μεταβολή.

Ακρίβεια στη βαθμονομημένη θέση: 3%.

- Σκανδαλισμός

Τρόποι σκανδαλισμού:AUTO, NORM με ρύθμιση στάθμης, TV-V, TV-H.

Παλμός σκανδαλισμού: θετικός ή αρνητικός.

Πηγές σκανδαλισμού: εσωτερικά ,  εξωτερικά.

Συχνότητα σκανδαλισμού: DC μέχρι 30 MHZ για σύζευξη DC

20 Hz μέχρι 30 MHz για σύζευξη AC.

Ενδείκτης σκανδαλισμού: LED.

- Είσοδος Z

Είσοδος διαμόρφωσης φωτεινότητας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά περίπου:

Αντίσταση εισόδου: 10 ΚΩ

Σήμα διαμορφώσεως: 5 V p-p

Περιοχή συχνότητας: DC-2MHZ.

- Λειτουργία Χ-Υ

Είσοδοι Χ,Υ: κανάλι Ι και ΙΙ.

Περιοχή συχνοτήτων: DC-500 ΚΗz ή και μεγαλύτερη.

Σφάλμα φάσης: 30

- Οθόνη

Σχήμα: ορθογώνιο με υποδιαιρέσεις.

Μέγεθος: 6΄΄.

Ρυθμίσεις: intensity & focus.

Δυνατότητα περιστροφής δέσμης (οπωσδήποτε).

- Γενικά

Σήμα βαθμονόμησης: τετραγωνικός παλμός γνωστού πλάτους και    συχνότητας.

Τάση τροφοδοσίας: 230V10%  50 HZ.

Ισχύς: < 70 W.

Σήμανση: CE.

Παρελκόμενα:

- 2 probes x1 και x10.

- Καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ και αντίστοιχο λογισμικό.

- Καλώδιο τροφοδοσίας με άθραυστο φις και αναλυτικές οδηγίες με σχήματα και εικόνες.

- Τεχνικό εγχειρίδιο συσκευής: Block  διάγραμμα λειτουργίας, τοπογραφικό Printed Board, components list  αναλυτική, (οπωσδήποτε).

- Λίστα διάγνωσης βλαβών.

Τα χαρακτηριστικά του παρακάτω πίνακα είναι υποχρεωτικά για τον προσφερόμενο παλμογράφο:

| ### Φ8-3 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕ ΕΞΟΔΟ RS-232 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΗΛ.785.0) |  |
| --- | --- |
| ###### Α/Α | ## ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA |
| 1 | Η περιοχή συχνοτήτων είναι DC – 30 MHz ; |
| 2 | Διαθέτει η συσκευή λειτουργίες για Κανάλι Ι και Κανάλι ΙΙ χωριστά ή μαζί (Alternate ή chopped); |
| 3 | Υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης αθροίσματος και διαφοράς; |
| 4 | Διαθέτει η συσκευή αναστροφή της δέσμης σε ένα τουλάχιστον κανάλι ; |
| 5 | Είναι ο χρόνος ανόδου της δέσμης < 20ns ; |
| 6 | Διαθέτει η συσκευή τουλάχιστον 12 βαθμονομημένα βήματα κατακόρυφης εκτροπής από 5 mV/div έως 20 V/div; |
| 7 | Διαθέτει η συσκευή ακρίβεια στη θέση της βαθμονόμησης ίση ή καλύτερη από 3% ; |
| 8 | Διαθέτει η συσκευή αντίσταση εισόδου 1ΜΩ // 30 pF ή καλύτερη ; |
| 9 | Η τάση εισόδου της συσκευής είναι περίπου 400 V (DC + peak AC) ; |
| 10 | Διαθέτει η συσκευή για τους συντελεστές χρόνου τουλάχιστον 19 βαθμονομημένα βήματα από 0.2 s/div – 0,2 μs/div; |
| 11 | Διαθέτει η συσκευή εκτροπή της δέσμης x10 και μεταβλητή; |
| 12 | Η ακρίβεια στη θέση βαθμονόμησης της συσκευής είναι +/- 3% ; |
| 13 | Διαθέτει η συσκευή τους ακόλουθους τρόπους σκανδαλισμού: AUTO, NORM, TV-V, TV-H ; |
| 14 | Είναι ο παλμός σκανδαλισμού της συσκευής θετικός και αρνητικός ; |
| 15 | Διαθέτει η συσκευή είσοδο Ζ (για διαμόρφωση φωτεινότητας της δέσμης) ; |
| 16 | Είναι το εύρος της εισόδου Ζ, DC – 2 MHz ; |
| 17 | Διαθέτει η συσκευή λειτουργία ΧΥ ; |
| 18 | Είναι η περιοχή συχνοτήτων > 500 kHz στην λειτουργία αυτή ; |
| 19 | Το λάθος φάσης είναι στην λειτουργία αυτή < 3 για συχνότητες DC – 50 kHz ; |
| 20 | Η οθόνη είναι ορθογώνια > 6’’ με υποδιαιρέσεις ; |
| 21 | Διαθέτει γεννήτρια τετραγωνικών παλμών για βαθμονόμηση ; π.χ. 1kHz / 0,5 V |
| 22 | Είναι η ισχύς λειτουργίας της συσκευής < 70 W ; |
| 23 | Συνοδεύεται η συσκευή από 2 probes x1x10 ; |
| 24 | Διαθέτει η συσκευή σήμανση CE ; |
| 25 | Η συσκευή διαθέτει έξοδο RS-232 με το απαραίτητο λογισμικό; |
| 26 | Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι από άθραυστο φις; |
| 27 | Συνοδεύεται η συσκευή από φυλλάδιο με αναλυτικές οδηγίες, σχήματα και εικόνες ; |
| 28 | Το τεχνικό εγχειρίδιο της συσκευής έχει Block διάγραμμα λειτουργίας, τοπογραφικό Printed Board, components list αναλυτική ; |

### Φ8-4	ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ  ΔΙΠΛΗΣ  ΔΕΣΜΗΣ (ΗΛ.780.0)

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κατακόρυφη εκτροπή

Περιοχή συχνοτήτων: DC-20MHZ.

Τρόποι απεικόνισης: κανάλι I,κανάλι ΙΙ, σύγχρονη αυτόματη απεικόνιση από κανάλι Ι και το κανάλι ΙΙ (alternated-chopped).

Άθροισμα και διαφορά: κανάλι Ι και ΙΙ.

Αναστροφή: τουλάχιστον σε ένα κανάλι.

Χρόνος ανόδου δέσμης: <18 ns.

Συντελεστής εκτροπής: 12 βαθμονομημένα βήματα από 5 mV/div μέχρι 20 V/div.

Μεγέθυνση Υ-εκτροπής: x5.

Ακρίβεια στη βαθμονομημένη θέση: 3%.

Αντίσταση εισόδου: 1 MΩ // 30 pF.

Σύζευξη εισόδου: DC-GND-AC.

Μέγιστη τάση εισόδου: 400 V p-p.

- Οριζόντια εκτροπή

Συντελεστής χρόνου: 0,2 μs/div – 0,2 s/div τουλάχιστον σε 19 βήματα.

Μεγέθυνση Χ-εκτροπής: χ10 με βαθμιαία μεταβλητή.

Ακρίβεια στη βαθμονομημένη θέση: 3%.

- Σκανδαλισμός

Τρόποι σκανδαλισμού:AUTO, NORM με ρύθμιση στάθμης, TV-V, TV-H.

Παλμός σκανδαλισμού: θετικός ή αρνητικός.

Πηγές σκανδαλισμού: εσωτερικό , εξωτερικά.

Συχνότητα σκανδαλισμού: DC μέχρι 20 MHZ για σύζευξη DC

20 Hz μέχρι 20 MHz για σύζευξη AC.

Ενδείκτης σκανδαλισμού: LED.

- Είσοδος Z

Είσοδος διαμόρφωσης φωτεινότητας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά περίπου:

Αντίσταση εισόδου: 10 ΚΩ

Σήμα διαμορφώσεως: 5 V p-p

Περιοχή συχνότητας: DC-2MHZ.

- Λειτουργία Χ-Υ

Είσοδοι Χ,Υ: κανάλι Ι και ΙΙ.

Περιοχή συχνοτήτων: DC-500 ΚΗz ή και μεγαλύτερη.

Σφάλμα φάσης: 3.

- Οθόνη

Σχήμα: ορθογώνιο με υποδιαιρέσεις

Μέγεθος: 6΄΄

Ρυθμίσεις: intensity & focus

Δυνατότητα περιστροφής δέσμης (οπωσδήποτε)

- Γενικά

Σήμα βαθμονόμησης: τετραγωνικός παλμός γνωστού πλάτους,    συχνότητας

Τάση τροφοδοσίας: 230V10%  50 HZ

Ισχύς: <70 W

Σήμανση: CE

Παρελκόμενα:

- 2 probes  x1, x10

- Καλώδιο τροφοδοσίας με άθραυστο φις και αναλυτικές οδηγίες με σχήματα και εικόνες.

- Τεχνικό εγχειρίδιο συσκευής: Block  διάγραμμα λειτουργίας, τοπογραφικό Printed Board, components list  αναλυτική, (οπωσδήποτε)

- Λίστα διάγνωσης βλαβών.

Τα χαρακτηριστικά του παρακάτω πίνακα είναι υποχρεωτικά για τον προσφερόμενο παλμογράφο:

| ### Φ8-4 ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ (ΗΛ.780.0) |  |
| --- | --- |
| ###### Α/Α | ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 1 | Η περιοχή συχνοτήτων είναι DC – 20 MHz ; |
| 2 | Διαθέτει η συσκευή λειτουργίες για Κανάλι Ι και Κανάλι ΙΙ χωριστά ή μαζί (Alternate ή chopped); |
| 3 | Υπάρχει δυνατότητα απεικόνισης αθροίσματος και διαφοράς; |
| 4 | Διαθέτει η συσκευή αναστροφή της δέσμης σε ένα τουλάχιστον κανάλι ; |
| 5 | Είναι ο χρόνος ανόδου της δέσμης < 20ns ; |
| 6 | Διαθέτει η συσκευή τουλάχιστον 12 βαθμονομημένα βήματα κατακόρυφης εκτροπής από 5 mV/div έως 20 V/div; |
| 7 | Διαθέτει η συσκευή ακρίβεια στη θέση της βαθμονόμησης ίση ή καλύτερη από 3% ; |
| 8 | Διαθέτει η συσκευή αντίσταση εισόδου 1ΜΩ ¦¦ 30 pF ή καλύτερη ; |
| 9 | Η τάση εισόδου της συσκευής είναι περίπου 400 V (DC + peak AC) ; |
| 10 | Διαθέτει η συσκευή για τους συντελεστές χρόνου τουλάχιστον 19 βαθμονομημένα βήματα από 0.2 s/div – 0,2 μs/div; |
| 11 | Διαθέτει η συσκευή εκτροπή της δέσμης x10 και μεταβλητή ; |
| 12 | Η ακρίβεια στη θέση βαθμονόμησης της συσκευής είναι +/- 3% ; |
| 13 | Διαθέτει η συσκευή τρόπους σκανδαλισμού : AUTO, NORM, TV-V, TV-H ; |
| 14 | Είναι ο παλμός σκανδαλισμού της συσκευής θετικός και αρνητικός ; |
| 15 | Διαθέτει η συσκευή είσοδο Ζ (για διαμόρφωση φωτεινότητας της δέσμης) ; |
| 16 | Είναι το εύρος της εισόδου Ζ, DC – 2 MHz ; |
| 17 | Διαθέτει η συσκευή λειτουργία ΧΥ ; |
| 18 | Είναι η περιοχή συχνοτήτων > 500 kHz στην λειτουργία αυτή ; |
| 19 | Το λάθος φάσης είναι στην λειτουργία αυτή < 3 για συχνότητες DC – 50 kHz ; |
| 20 | Η οθόνη είναι ορθογώνια > 6’’ με υποδιαιρέσεις ; |
| 21 | Διαθέτει γεννήτρια τετραγωνικών παλμών για βαθμονόμηση ; π.χ. 1kHz / 0,5 V |
| 22 | Είναι η ισχύς λειτουργίας της συσκευής < 70 W ; |
| 23 | Συνοδεύεται η συσκευή από 2 probes x1x10 ; |
| 24 | Διαθέτει η συσκευή σήμανση CE ; |
| 25 | Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής διαθέτει άθραυστο φις; |
| 26 | Συνοδεύεται η συσκευή από φυλλάδιο με αναλυτικές οδηγίες, σχήματα και εικόνες ; |
| 27 | Το τεχνικό εγχειρίδιο της συσκευής έχει Block διάγραμμα λειτουργίας, τοπογραφικό Printed Board, components list αναλυτική ; |

### Φ8-5  ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ (ΗΛ.630.0)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η γεννήτρια θα παρέχει τις εξής κυματομορφές (απαράβατος όρος):

- Ημιτονικές,

- Τετραγωνικές,

- Τριγωνικές και

- Παλμούς

Περιοχή συχνοτήτων: 0,2 – 200 kHz σε έξι κλίμακες  (απαράβατος όρος).

Παραμόρφωση του ημιτονικού σήματος(THD): < 1% στα 1kHz (απαράβατος όρος).

Απεικόνιση συχνότητας: αναλογική (απαράβατος όρος) (επιθυμητή και η ψηφιακή ένδειξη 4 ψηφίων ταυτόχρονα με την αναλογική).

Ακρίβεια της αναλογικής ένδειξης: 0,5% (απαράβατος όρος).

1η έξοδος: 0-10V p-p σε φορτίο 50Ω (απαράβατος όρος) (0-20V p-p χωρίς φορτίο).

Αντίσταση εξόδου: 50Ω.

Κομβίον ρύθμισης επιπέδου εξόδου (απαράβατος όρος).

2η έξοδος: TTL (απαράβατος όρος).

Οι δύο έξοδοι θα φέρουν ηλεκτρονική ασφάλεια προστασίας έναντι εσφαλμένης σύνδεσης (βραχυκύκλωμα, σύνδεση με εξωτερική τάση) (απαράβατος όρος).

Δυνατότητα διαμόρφωσης του σήματος εξόδου κατά εύρος VCO (απαράβατος όρος).

Δυνατότητα διαμόρφωσης του σήματος εξόδου κατά πλάτος VCG (απαράβατος όρος).

Η συσκευή θα έχει ενισχυτή για το σήμα εξόδου περίπου 10W σε αντίσταση 4-8Ω για τις συχνότητες 0 έως 20kHz (απαράβατος όρος). Η έξοδος θα φέρει προστασία για την περίπτωση βραχυκυκλώματος (απαράβατος όρος). Επιθυμητή η ενίσχυση του σήματος εξόδου για συχνότητες μεγαλύτερες των 20kHz. Επιθυμητή και η ενίσχυση εξωτερικού σήματος περίπου 10W για συχνότητες 0 – 20kHz.

Η συσκευή θα διαθέτει έξοδο 5V για την τροφοδοσία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων TTL, με ένταση ρεύματος 1Α κατ’ ελάχιστον (απαράβατος όρος). Η έξοδος θα φέρει προστασία για την περίπτωση βραχυκυκλώματος (απαράβατος όρος).

Τάση τροφοδοσίας: 230V / 50Hz.

Θα συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας μήκους 2m με ρευματολήπτη άθραυστο και καλώδιο εξόδου BNC/ Insulated clips (απαράβατος όρος).

Η γεννήτρια θα συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης σε δόκιμη ελληνική γλώσσα με τις απαραίτητες εικόνες και σχήματα (απαράβατος όρος).

Για τη συσκευή θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και παροχή τεχνικής υποστήριξης 5 ετών (απαράβατος όρος).

Η συσκευή θα διαθέτει διαπίστευση CE από αναγνωρισμένο οργανισμό ή ινστιτούτο (κατά την παράδοση).

### Φ8-6	ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ (ΗΛ.740.0)

Αναλογικό όργανο στρεπτού πλαισίου, που προορίζεται για την επίδειξη από τον καθηγητή, στο σύνολο των μαθητών, ηλεκτρικών μετρήσεων κατά την εκτέλεση πειραμάτων επίδειξης.

Η βελόνα, οι ενδείξεις και οι κλίμακες του οργάνου θα έχουν μεγάλες διαστάσεις (μήκος κλίμακος τουλάχιστον 150 mm) ώστε να είναι οι ενδείξεις να είναι άνετα ορατές από απόσταση επτά μέτρων  (απαράβατος όρος).

Το όργανο θα προσαρμόζεται κατάλληλα, για μέτρηση ηλεκτρικής τάσεως και εντάσεως ρεύματος στο συνεχές και στο εναλλασσόμενο (απαράβατος όρος).

Θα καλύπτει περιοχές μετρήσεων από λίγα mA (ενδεικτικά 3 mA) έως τουλάχιστον 5Α για την ένταση του ρεύματος και από λίγα mV (ενδεικτικά 10mV) έως τουλάχιστον 220V για την τάση (απαράβατος όρος).

Μία τουλάχιστον από τις κλίμακες του οργάνου θα έχει την μηδενική ένδειξη στο μέσον (κλίμακα κεντρικού μηδενός), για την ανίχνευση μικρών ρευμάτων διαφορετικών κατευθύνσεων. Η κλίμακα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για την επίδειξη του επαγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος από την αργή είσοδο και έξοδο ραβδόμορφου μαγνήτη (ΜΑ.005.0) σε πηνίο 300 σπειρών (ΗΛ.350.0). (απαράβατος όρος).

Ο μηχανισμός του κινητού πλαισίου θα είναι ορατός από τους μαθητές. (απαράβατος όρος).

Το όργανο θα διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του μηδενός και τοποθέτησης της βελόνας στη μηδενική ένδειξη της εκάστοτε χρησιμοποιούμενης κλίμακας. (απαράβατος όρος).

Το όργανο θα έχει τους απαραίτητους ασφαλιστικούς μηχανισμούς και δε θα παθαίνει βλάβη σε οποιαδήποτε εσφαλμένη σύνδεση (απαράβατος όρος).

Θα συνοδεύεται από πιστοποίηση CE κατά την προσφορά (όχι κατά την παράδοση). Θα επιδειχθεί το σχετικό πιστοποιητικό στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών (απαράβατος όρος).

Το όργανο θα συνοδεύεται από αναλυτικό έντυπο οδηγιών χρήσεως σε δόκιμη Ελληνική Γλώσσα με τα απαραίτητα σχήματα (απαράβατος όρος).

Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και παροχή τεχνικής υποστήριξης 5 ετών (απαράβατος όρος).

### Φ12-ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

(ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)

Όλα τα προσφερόμενα όργανα, συσκευές και πειραματικές διατάξεις:

- Εξυπηρετούν τους διδακτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών των αντίστoιχων μαθημάτων για τα οποία προορίζονται.

- Είναι ασφαλή στη χρήση τους από τους μαθητές.

- Τα πειραματικά τους αποτελέσματα, αν δεν προσδιορίζεται αλλιώς στις επιμέρους προδιαγραφές, δεν παρουσιάζουν σχετικό σφάλμα μεγαλύτερο του 10%.

- Τα γυάλινα όργανα και γυάλινα τμήματα συσκευών και διατάξεων είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ομοιόμορφο βοριοπυριτικό γυαλί (borosilicate) τύπου Pyrex με υψηλή μηχανική αντοχή και διαφάνεια, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους προδιαγραφές. Οι ενδείξεις τους είναι ευδιάκριτες και ανεξίτηλα τυπωμένες.

- Συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

- ΄Εχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE, όπου απαιτείται, το οποίο  προσκομίζεται κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς.

- Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών, από την ημερομηνία παράδοσης (όπου απαιτείται).

- Παρέχεται εγγύηση τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη (όπου απαιτείται).

- Όλα τα μεταλλικά όργανα ή εξαρτήματα έχουν κατάλληλη προστασία από οξείδωση (επιμετάλλωση, ανοδίωση, βαφή κλπ) όπου απαιτείται.

- Οι κλίμακες των οργάνων θα είναι ανεξίτηλες και ανθεκτικές σε συνήθεις οργανικούς διαλύτες (πχ. αλκοόλη).

- Στην περίπτωση που τα είδη κάποιας σειράς που βαθμολογείται αυτόνομα (πχ. σειρά μετάλλων) παρουσιάζουν μεταξύ τους ποιοτικές διαφορές, η αξιολόγηση θα γίνει με βάση το ποιοτικά κατώτερο.

### 12-1   ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΜΑΘΗΤΩΝ

Η Σειρά Συμπληρωματικών Οργάνων Φυσικής Γυμνασίου-Μαθητών αποτελείται από τα παρακάτω όργανα και στις ποσότητες που αναφέρονται στον πίνακα (απαράβατος όρος):

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΙΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΓΕ.110.0 | Σειρά μετάλλων | 1 |
| 2 |  | Αντιθερμικά γάντια (ζεύγος) | 1 |
| 3 | ΤΑ.010.0 | Εκκρεμές με πλαστικό σφαιρίδιο | 1 |
| 4 | ΜΣ.050.0 | Αρθρωτό παραλληλεπίπεδο | 1 |
| 5 | ΜΣ.060.0 | Συσκευή ισορροπίας | 1 |
| 6 | ΜΣ.070.0 | Ζυγός συναρμολογούμενος | 1 |
| 7 | ΜΡ.030.0 | Συγκοινωνούντα δοχεία | 1 |
| 8 | ΜΡ.045.0 | Υδραυλικό πιεστήριο | 1 |
| 9 | ΜΡ.150.0 | Κύλινδροι του Αρχιμήδη (ζεύγος) | 1 |
| 10 | ΜΡ.160.1 | Πυκνόμετρο | 1 |
| 11 | ΜΡ.170.2 | Αραιόμετρο | 1 |
| 12 | ΜΡ.200.0 | Συσκευή τριχοειδών φαινομένων | 1 |
| 13 | ΘΕ.006.0 | Ηλεκτρικός θερμαντήρας | 1 |
| 14 | ΘΕ.031.0 | Θερμόμετρο εργαστηριακό | 1 |
| 15 | ΘΕ.065.0 | Διμεταλλικό έλασμα | 1 |
| 16 | ΘΕ.080.0 | Θερμιδόμετρο με ηλεκτρικό αντιστάτη | 1 |
| 17 | ΘΕ.100.0 | Σωλήνας διάδοσης θερμότητας στα υγρά | 1 |
| 18 | ΘΕ.110.0 | Σειρά μεταλλικών δοχείων | 1 |
| 19 | ΟΠ.050.1 | Συσκευή Laser διόδου | 1 |
| 20 | ΟΠ.060.0 | Οθόνη αδιαφανής | 1 |
| 21 |  | Σετ οπτικής αποτελούμενο από: Τομή συγκλίνοντος και τομή αποκλίνοντος φακού Τομή επιπέδου κατόπτρου Σειρά τομών δύο σφαιρικών κατόπτρων Τριγωνικό ισόπλευρο πρίσμα Ορθογώνιο ισοσκελές πρίσμα Πρίσμα σχήματος τραπεζίου Ημικυκλικό πρίσμα | 1 |
| 22 | ΜΑ.010.0 | Μαγνήτης πεταλοειδής με οπλισμό | 1 |
| 23 | ΜΑ.020.0 | Μαγνητική βελόνη σε βάση | 1 |
| 24 | ΜΑ.040.0 | Σειρά μοριακών μαγνητών | 1 |
| 25 | ΜΑ.050.0 | Ατσαλίνα θραυόμενη (σετ 30 τεμαχίων) | 1 |
| 26 |  | Τεμάχιο πλαστικού φύλλου ή ράβδου | 1 |
| 27 |  | Ζεύγος ακρυλικών ράβδων | 1 |
| 28 | ΗΛ.045.0 | Ηλεκτρικό εκκρεμές | 1 |
| 29 |  | Καλώδιο (μπανάνα-μπανάνα) | 10 (5 κόκκινα- 5 μαύρα ή άλλου χρώματος) |
| 30 |  | Καλώδιο (κροκοδειλάκι-κροκοδειλάκι) | 10 (5 κόκκινα- 5 μαύρα ή άλλου χρώματος) |
| 31 | ΗΛ.177.0 | Σύρμα χρωμονικελίνης Φ.0,3 | 1 |
| 32 | ΗΛ.177.0 | Σύρμα χρωμονικελίνης Φ.0,45 | 1 |
| 33 | ΗΛ.200.0 | Διακόπτης απλός μαχαιρωτός | 1 |
| 34 | ΗΛ.205.0 | Διακόπτης μπουτόν | 1 |
| 35 | ΗΛ.210.0 | Λυχνιολαβή βιδωτών λυχνιών | 4 |
| 36 | ΗΛ.220.0 | Συσκευή νόμου του Ohm | 1 |
| 37 |  | Πέντε αντιστάτες διαφορετικής αντίστασης (10-50Ω) | 1x5 |
| 38 |  | Αντιστάτης 100Ω | 1 |
| 39 |  | Αντιστάτης 6Ω | 1 |
| 40 | ΗΛ.230.Χ | Ροοστάτης | 1 |
| 41 | ΗΛ.300.0 | Αιωρούμενο πηνίο | 1 |
| 42 | ΗΛ.400.0 | Ηλεκτρικός κινητήρας απλός | 1 |
| 43 |  | Σετ διάταξης ηλεκτρόλυσης-αγωγιμότητας υγρών | 1 |
| 44 | ΗΛ.710.0 | Γαλβανόμετρο κεντρικού μηδενός | 1 |

ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΓΕ.110.0)

Η σειρά αποτελείται:

α) Από κυλίνδρους διαμέτρου 20mm Cu, Al, Fe, Pb, μάζας 50g. Σε κάθε κύλινδρο είναι χαραγμένα η τιμή της μάζας και το σύμβολο κάθε στοιχείου.

β) Από  κύβους πλευράς 1cm, Cu, Al, Fe, Pb, Sn, Zn και ξύλου. Σε κάθε κύβο είναι χαραγμένο το σύμβολο του αντίστοιχου στοιχείου.

Οι κύλινδροι και οι κύβοι είναι τοποθετημένοι σε θήκη με κατάλληλες υποδοχές.

ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

Από ύφασμα, επενδυμένο με θερμομονωτικό υλικό που να προστατεύουν για θερμοκρασίες ≥ 200οC για χρονικό διάστημα ≥10 min .

ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟ (ΤΑ.010.0)

Αποτελείται από λεπτό νήμα, στην άκρη του οποίου υπάρχει προσδεμένο ελαφρό σφαιρίδιο. Το εκκρεμές αναρτάται από οριζόντιο άξονα, που μπορεί να προσαρμόζεται στους απλούς συνδέσμους. Το νήμα και το σφαιρίδιο του εκκρεμούς είναι αρκετά ελαφρά, ώστε το σφαιρίδιο να αναπηδά όταν αγγίζει την ταλαντούμενη μεμβράνη μεγαφώνου ή την επιφάνεια διαπασών.

ΑΡΘΡΩΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟ (ΜΣ.050.0)

Αποτελείται από τρεις παράλληλες, ορθογώνιες μεταλλικές ή από σκληρό ανθεκτικό πλαστικό επιφάνειες, που συνδέονται στα άκρα τους με ράβδους από το ίδιο υλικό. Οι συνδέσεις των επιφανειών με τις ράβδους γίνεται μέσω αρθρώσεων και σφιγκτήρων, έτσι ώστε να μπορούν να μετατοπίζονται και να σταθεροποιούνται σε διάφορες αποστάσεις μεταξύ τους, διατηρούμενες παράλληλες. Οι τρεις επιφάνειες σχηματίζουν ένα παραλληλεπίπεδο, του οποίου την ισορροπία μελετάμε όταν το τοποθετήσουμε πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, με βάση του τη μια από τις δύο εδραίες επιφάνειές του. Το κέντρο μάζας του παραλληλεπίπεδου ταυτίζεται σε κάθε περίπτωση με το κέντρο της μεσαίας παραλληλόγραμμης επιφάνειας. Από το κέντρο μάζας είναι αναρτημένο νήμα της στάθμης. Όταν η διεύθυνση του νήματος της στάθμης τέμνει την οριζόντια βάση του παραλληλεπιπέδου, αυτό ισορροπεί. Όταν το νήμα της στάθμης διέρχεται από σημείο εκτός της βάσης στήριξης, το παραλληλεπίπεδο ανατρέπεται.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (ΜΣ.060.0)

Περιλαμβάνει σειρά πλακών, κατασκευασμένων από ανθεκτικό, μη ελαστικό πλαστικό ή ανοξείδωτο μεταλλικό κράμα. Στη θέση του κέντρου μάζας κάθε πλάκας υπάρχει μικρή εγκοπή, ώστε η πλάκα να μπορεί να τοποθετείται στο άκρο ορθοστάτη με κατακόρυφο άξονα και να ισορροπεί σε οριζόντια θέση. Οι πλάκες έχουν τριγωνικό, ορθογώνιο, κυκλικό και ακανόνιστο σχήμα.

ΖΥΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ (ΜΣ.070.0)

Θα αποτελείται από ευθύγραμμη αλουμινένια ράβδο μήκους περίπου 60cm. Στο κέντρο βάρους της θα υπάρχει άξονας με προσαρτημένο γάντζο ανάρτησης, ο οποίος θα μπορεί να αφαιρείται εύκολα.

Εκατέρωθεν του σημείου ισορροπίας θα υπάρχουν συμμετρικά 16-20 αριθμημένες εγκοπές οι οποίες θα ισαπέχουν μεταξύ τους περίπου 20mm.

Ο ζυγός θα συνοδεύεται: 	1) από 16 ίδιους ιππείς για την ανάρτηση σταθμών, δυναμομέτρων ή δίσκων για την τοποθέτηση μαζών

2) από δύο ισοβαρείς δίσκους αλουμινίου, διαμέτρου περίπου 8cm, με νήματα και γάντζους ανάρτησης.

Ο ζυγός θα ισορροπεί και χωρίς την τοποθέτηση ιππέων και με την τοποθέτηση ισόρροπα διαφόρων εξαρτημάτων.

Η ράβδος θα είναι άκαμπτη.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ (ΜΡ.030.0)

Αποτελείται από:

Τέσσερις συγκοινωνούντες σωλήνες διαφορετικών διατομών και σχημάτων μήκους 15-25cm, από ανθεκτικό διαφανές υλικό.

Βάση για σταθερή κατακόρυφη στήριξη της συσκευής.

Αποφυγή τριχοειδών φαινομένων.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ (ΜΡ.045.0)

Λειτουργικό μοντέλο από διαφανή/ημιδιαφανή μέρη,  για την επίδειξη της λειτουργίας των υδραυλικών πιεστηρίων.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗ (ΖΕΥΓΟΣ) (ΜΡ.150.0)

Αποτελείται από ένα συμπαγή κύλινδρο με άγκιστρο και ένα κοίλο κυλινδρικό δοχείο μέσα στο οποίο μπορεί να τοποθετηθεί ο κύλινδρος. Το δοχείο έχει σύστημα ανάρτησης σε δυναμόμετρο και στο κάτω μέρος φέρει άγκιστρο για ανάρτηση του κυλίνδρου.

Η άνωση που θα ασκείται στον κύλινδρο από νερό θα είναι ≥ 0,1Ν.

Ο όγκος του κυλίνδρου και του εσωτερικού του δοχείου θα είναι ίσοι.

ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ (ΜΡ.160.1)

Αποτελείται από :

Πυκνόμετρο εύρους 1,00-1,10 , κλίμακας μέτρησης ανά 0,005.

ΑΡΑΙΟΜΕΤΡΟ (ΜΡ.170.2)

Αποτελείται από :

Αραιόμετρο εύρους 0,90-1,00 , κλίμακας μέτρησης ανά  0,005 .

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΜΡ.200.0)

Αποτελείται από:

-Δύο (ή περισσότερους) συγκοινωνούντες σωλήνες Φ 20mm και Φ 04mm αντίστοιχα και μήκους   ≥ 100mm.

-Βάση για κατακόρυφη σταθερή στήριξη της συσκευής.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ (ΘΕ.006.0)

Τάση λειτουργίας 220V και παρεχομένη ισχύς 100 έως 400W. Ανοξείδωτη θερμαντική πλάκα με διάμετρο ≥ 10cm και μέγιστη θερμοκρασία 300ο C. Διακόπτης ρύθμισης της θερμοκρασίας ανά 50ο C. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και πυρίμαχο κάλυμμα της συσκευής όταν δεν χρησιμοποιείται. Δύο βάσεις υποδοχής για ράβδους στήριξης προσαρμοσμένες στις άκρες του θερμαντήρα και να συνοδεύεται από δύο υποδοχείς  για τη θέρμανση σφαιρικών φιαλών.

Η συσκευή θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό CE.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ (ΘΕ.031.0)

Μήκος ≥ 20cm, διάμετρος ≥ 0.6cm

Κλίμακα με αριθμητικές ενδείξεις ανά 10οC και υποδιαιρέσεις του 1οC

Με γυάλινο δακτύλιο αναρτήσεως και ελαστικό πιάστρο στο άνω άκρο του και θήκη για τη φύλαξή του.

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ (ΘΕ.065.0)

Διαστάσεων ≥ (10cm x 1 cm ) στερεωμένο σε στέλεχος μήκους 10 cm, περίπου. Τα ελάσματα να είναι συγκολλημένα. Ραφές ή πριτσίνια για την συγκόλληση των ελασμάτων δεν είναι αποδεκτά.

ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ (ΘΕ.080.0)

Μεταλλικό εξωτερικό δοχείο ύψους ≥ 15cm και διαμέτρου ≥ 10cm. Εσωτερικό μεταλλικό δοχείο με στιλπνά τοιχώματα χωρητικότητας ≥ 300 mL. Μεταξύ των δύο δοχείων παρεμβάλλεται θερμομονωτικό υλικό. Αεροστεγές κάλυμμα του εξωτερικού δοχείου με υποδοχές για θερμόμετρο, αναδευτήρα και ρευματολήπτες. Ο αναδευτήρας να είναι από ανοξείδωτο υλικό και να φέρει λαβή από θερμομονωτικό υλικό. Τάση λειτουργίας από 4-12 V, αντίσταση του αντιστάτη για τη θέρμανση του υγρού 4Ω, με ισχύ  4 - 40W  αντίστοιχα.

ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ (ΘΕ.100.0)

Ορθογώνιο πλαίσιο, από γυαλί pyrex, ύψους ≥ 40cm, μήκους ≥ 30cm και διαμέτρου ≥ 1,6 cm,  με ευρύστομο άνοιγμα για την εισαγωγή του νερού.

ΣΕΙΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ (ΘΕ.110.0)

Τρία κυλινδρικά δοχεία από αλουμίνιο με στρογγυλεμένα άκρα, ύψους ≥ 10cm και διαμέτρου ≥ 6cm. Το ένα δοχείο βαμμένο εξωτερικά μαύρο ματ με βαφή φούρνου και τα δύο άλλα άβαφα. Να φέρουν καλύμματα και πώματα από θερμομονωτικό υλικό. Τα πώματα να έχουν οπές για την εισαγωγή θερμομέτρου.

ΣΥΣΚΕΥΗ LASER ΔΙΟΔΟΥ (ΟΠ.050.1)

Τροφοδοσία : Μπαταρία

Ισχύς δέσμης :5mW

Διάμετρος δέσμης ≥ 0,4mm

ΟΘΟΝΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ (ΟΠ.060.0)

Διαστάσεις 20Χ20cm

Χρώμα : Λευκό

Διαθέτει βάση κατακόρυφης στήριξης

ΣΕΤ ΟΠΤΙΚΗΣ (αποτελούμενο από:)

ΤΟΜΗ ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΜΗ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΟΣ ΦΑΚΟΥ

Αποτελείται από μια τομή αποκλίνοντος και μια τομή συγκλίνοντος φακού με μήκος τομής ≥ 5cm και ακτίνας καμπυλότητας 10-30 cm.

Ύψος τομής: 1-2cm.

Οι δύο τομές έχουν την ίδια ακτίνα καμπυλότητας.

Είναι ορατή η πορεία των φωτεινών ακτίνων  μέσα στους φακούς.

ΤΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ

Μήκος ≥ 5cm

Πλάτος ≥ 2cm

Δυνατότητα κατακόρυφης στήριξης σε επαφή με εργαστηριακό πάγκο.

ΣΕΙΡΑ ΤΟΜΩΝ ΔΥΟ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

Κοίλο και κυρτό κάτοπτρο:

Εστιακή απόσταση ≥30mm

Σχήμα, Μέγεθος : κυκλικό ,ύψους τομής ≥60mm

Δυνατότητα κατακόρυφης στήριξης σε επαφή με εργαστηριακό πάγκο.

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ ΠΡΙΣΜΑ

Μήκος πλευράς ≥8cm

Ύψος τομής: 1-2cm

Είναι ορατή η πορεία των φωτεινών ακτίνων  μέσα στο πρίσμα .

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΙΣΟΣΚΕΛΕΣ ΠΡΙΣΜΑ

Μήκος κάθετης πλευράς  ≥5cm

Είναι ορατή η πορεία των φωτεινών ακτίνων  μέσα στο  πρίσμα

ΠΡΙΣΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

Μήκος  παραλλήλων  πλευρών  α και β: α≥10cm και β 4-6cm.

Είναι ορατή η πορεία των φωτεινών ακτίνων  μέσα στο πρίσμα.

Υψος 1-2cm

ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑ

Ακτίνα ημικύκλιου: ≥4cm

Ύψος: 1-2cm

Είναι ορατή η πορεία των φωτεινών ακτίνων  μέσα στο πρίσμα

ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ (ΜΑ.010.0)

ΑlNiCo ή Alcomax.

Μήκος σκέλους 10 cm (περίπου).

Ικανότητα συγκράτησης 2kg Fe (τουλάχιστον).

Να φέρει οπλισμό.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΗ ΣΕ ΒΑΣΗ (ΜΑ.020.0)

Θα αποτελείται από ατσάλινο μαγνητισμένο έλασμα. Θα έχει μήκος περίπου 80mm και σχήμα ρόμβου. Οι πόλοι της θα αναγνωρίζονται με έγχρωμη σήμανση (π.χ. κόκκινο χρώμα ο βόρειος).

Θα συνοδεύεται  από μη μαγνητιζόμενη βάση στήριξης, πάνω στην οποία θα στηρίζεται η βελόνη, έτσι ώστε να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα και με ελάχιστες τριβές σε οριζόντιο επίπεδο.

ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ (ΜΑ.040.0)

Αποτελείται από τουλάχιστον 6 μικρές μαγνητικές βελόνες μήκους 15-30mm. Οι πόλοι τους θα αναγνωρίζονται με έγχρωμη σήμανση (π.χ. κόκκινο χρώμα ο βόρειος).  Θα στηρίζονται σε μικρές μη μαγνητιζόμενες βάσεις με ακίδες ή θα εσωκλείονται σε μικρές πλαστικές και διαφανείς θήκες.

Οι βελόνες θα ισορροπούν οριζόντια και θα περιστρέφονται με ελάχιστες τριβές.

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΘΡΑΥΟΜΕΝΗ (ΣΕΤ 30 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) (ΜΑ.050.0)

Δέσμη από τουλάχιστον 30 τεμάχια από ατσάλινο σύρμα, ώστε να μπορούν να μαγνητίζονται. Θα έχουν μήκος περίπου 15cm και διάμετρο περίπου 1mm. Θα είναι βαμένα (θερμική επεξεργασία) στους 850-1000 βαθμούς, ώστε να μπορούν να σπάσουν με ελαφρά κάμψη.

ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Η ΡΑΒΔΟΥ

Διαστάσεις: 120x20x2 mm  ή120mm και Φ 5mm (περίπου).

Με τριβή σε χαρτομάντιλο ή μάλλινο ύφασμα να αποκτά αρνητικό φορτίο.

ΖΕΥΓΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΡΑΒΔΩΝ

Διαστάσεις: μήκος 120mm και Φ 5mm (περίπου).

Με τριβή μεταξωτό ύφασμα να αποκτά θετικό φορτίο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ (ΗΛ.045.0)

Φέρει ένα ή δύο σφαιρίδια.

Τα σφαιρίδια αναρτώνται στο άγκιστρο του εκκρεμούς με μονωτικά νήματα τα οποία δεν παραμορφώνονται.

Τα σφαιρίδια φέρουν αγώγιμη επικάλυψη (αντοχής).

ΚΑΛΩΔΙΟ (ΜΠΑΝΑΝΑ-ΜΠΑΝΑΝΑ)

Μπανάνα – μπανάνα (ελατηριωτή).

Δυνατότητα και δεύτερης λήψης από τη μπανάνα.

Αντοχή στα 3  Α  τουλάχιστον.

Μήκος 40 – 50 cm.

Εύκαμπτα και να μην διατηρούν την παραμόρφωσή τους αν καμφθούν.

Ικανότητα σύνδεσης σε ρευματολήπτες Φ 4 mm.

ΚΑΛΩΔΙΟ (ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙ-ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙ)

Αντοχή στα 3  Α  τουλάχιστον.

Μήκος 40 – 50 cm.

Εύκαμπτα και να μην διατηρούν την παραμόρφωσή τους αν καμφθούν.

ΣΥΡΜΑ ΧΡΩΜΟΝΙΚΕΛΙΝΗΣ Φ.0,3 (ΗΛ.177.0)

Φ.0,3

Σε καρούλι.

Μήκος τουλάχιστον 20m.

ΣΥΡΜΑ ΧΡΩΜΟΝΙΚΕΛΙΝΗΣ Φ.0,45 (ΗΛ.177.0)

Φ.0,45

Σε καρούλι.

Μήκος τουλάχιστον 20m.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ (ΗΛ.200.0)

Ο διακόπτης είναι  τοποθετημένος σε μονωτική βάση και θα φέρει μονωτική λαβή.

Ο διακόπτης είναι συνδεδεμένος με δύο ρευματολήπτες Φ 4 mm με μονωτική επένδυση.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΠΟΥΤΟΝ (ΗΛ.205.0)

Θα είναι τοποθετημένος σε μονωτική βάση. Θα φέρει μπουτόν από μονωτικό υλικό. Θα διαθέτει ρευματολήπτες Φ 4mm με μονωτική επένδυση.

Ο τρόπος λειτουργίας του διακόπτη θα είναι εμφανής.

ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ ΒΙΔΩΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ (ΗΛ.210.0)

Η λυχνιολαβή είναι τοποθετημένη σε μονωτική βάση και είναι συνδεδεμένη με ρευματολήπτες  Φ  4 mm με μονωτική επένδυση.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ OHM (ΗΛ.220.0)

Αποτελείται από μονωτική βάση μήκους περίπου 1,2m που φέρει :

Σύρμα χρωμονικελίνης (Cr-Ni) μήκους 2m και διαμέτρου 0,5mm  με ρευματολήπτες  Φ 4 mm, στις άκρες και στη μέση, με μονωτική επένδυση.

Σύρμα χρωμονικελίνης (Cr-Ni) μήκους 1m και διαμέτρου 0,7mm με ρευματολήπτες   Φ 4 mm στις άκρες, με μονωτική επένδυση.

Σύρμα  αλουχρωμ (Al-Cr), μήκους 2m και διαμέτρου 0,5mm με ρευματολήπτες Φ 4mm στις άκρες, με μονωτική επένδυση.

ΠΕΝΤΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (10-50Ω)

Ισχύς 2-5W.

Εμπορίου.

Σε κουτί με τους υπόλοιπους αντιστάτες.

ΑΝΤΙΣΤΑΤΗΣ 100Ω

Ισχύς 2-5W.

Εμπορίου.

ΑΝΤΙΣΤΑΤΗΣ 6Ω

Ισχύς 16-20W

Εμπορίου

ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ (ΗΛ.230.Χ)

Μικρών διαστάσεων γραμμικός (10 cm περίπου).

Ωμικής αντίστασης 0-10 Ω.

Μέγιστο ρεύμα 3A.

Ρευματολήπτες Φ 4mm με μονωτική επένδυση.

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΠΗΝΙΟ (ΗΛ.300.0)

Αποτελείται από 200 σπείρες από εμαγιέ σύρμα διαμέτρου 0,5mm

Διαστάσεις πλαισίου : 45Χ55mm

Αναρτάται για να αιωρείται , μέσω εύκαμπτων αγωγών μήκους 50cm, από μονωτικό υλικό που φέρει δύο ρευματολήπτες Φ 4mm και  ράβδο στήριξης διαμέτρου 10mm περίπου για να προσαρμόζεται σε σύνδεσμο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ (ΗΛ.400.0)

Τάση λειτουργίας : 4.5-9Volt DC

Ισχύς  ≥ 3Watt

Pευματολήπτες : Φ 4mm με μονωτική επένδυση

Είναι ορατά όλα τα μέρη του κινητήρα (ρότορας-στάτορας-συλλέκτης-ψύκτρες).

Συνοδεύεται από τον απαραίτητο για τη λειτουργία του ισχυρό μαγνήτη που θα δημιουργεί το ομογενές μαγνητικό πεδίο εντός του οποίου θα περιστρέφεται ο ηλεκτρομαγνήτης του ρότορα.

ΣΕΤ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗΣ-ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ

Ζεύγος ηλεκτροδίων κατάλληλα προσαρμοσμένων ώστε να είναι  δυνατή η μεταβολή της μεταξύ τους απόστασης και η τοποθέτηση της διάταξης σε ποτήρι ζέσεως 250ml.

Ρευματολήπτες Φ 4 mm βαρέος τύπου ή ασφαλείας.

Τα ηλεκτρόδια να μην προσβάλλονται από αραιά διαλύματα οξέων, βάσεων και αλάτων

Προαιρετική συλλογή αερίων.

ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ (ΗΛ.710.0)

Προσαρμόζεται στο πηνίο των 300 σπειρών διαστάσεων 3,2cm x 3,2cm.

Ο δείκτης είναι από ελαφρύ μη σιδηρομαγνητικό υλικό και καταλήγει σε αντίβαρο με μικρό μαγνήτη. Στηρίζεται σε οριζόντιο άξονα γύρω από τον οποίο μπορεί να περιστρέφεται με ελάχιστες τριβές και ισορροπεί σε κατακόρυφη θέση. Η κατακόρυφη θέση του δείκτη ταυτίζεται με την ένδειξη του μηδενός της βαθμονομημένης πινακίδας ενδείξεων.

Το όργανο πρέπει να εξασφαλίζει την ακριβή ρύθμιση του μηδενός.

### 12-2   ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η Σειρά Συμπληρωματικών Οργάνων Φυσικής Γυμνασίου-Εργαστηρίου αποτελείται από τα παρακάτω όργανα και στις ποσότητες που αναφέρονται στον πίνακα (απαράβατος όρος):

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ | ΠΛΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Μανόμετρο ανοικτό | 1 |
| 2 | ΘΕ.050.0 | Συσκευή της κατ’όγκο διαστολής | 1 |
| 3 | ΘΕ.056.0 | Συσκευή γραμμικής διαστολής με τρεις ράβδους | 1 |
| 4 | ΗΛ.070.0 | Ηλεκτροσκόπιο | 1 |
| 5 | ΗΛ.090.0 | Ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst | 1 |
| 6 | ΗΛ.353.0 | Πηνίο 24.000 σπειρών | 1 |
| 7 | ΜΟ.601.0 | Υδρόγειος σφαίρα | 1 |

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

Αποτελείται από

-Μανόμετρο

-Τύμπανο με ελαστική μεμβράνη (μανομετρική κάψα)

-Πλαστικό σωλήνα

-Λεκάνη βαθιά

Κλίμακα μέτρησης πίεσης : ανά  0,01Pa

Διάμετρος κυλινδρικού  τυμπάνου : 2-5cm

Ύψος τυμπάνου: 1-2cm

Μέτρηση σε βάθος : 0-30cm  τουλάχιστον

Διαθέτει σύστημα στήριξης του μανομέτρου στη λεκάνη

Διαθέτει σύστημα  περιστροφής του τυμπάνου που ο χειρισμός του γίνεται έξω από τη λεκάνη

Διαστάσεις λεκάνης : ύψος ≥ 40cm

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΑΤ’ΟΓΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΘΕ.050.0)

Ορειχάλκινη σφαίρα, διαμέτρου ≥ 3cm, η οποία να αναρτάται με αλυσίδα σε βάση στήριξης και το συνολικό ύψος της διάταξης να είναι ≥ 20cm. Στο κατακόρυφο τμήμα της βάσης στήριξης να μπορεί να βιδωθεί κινητός μεταλλικός δακτύλιος με εσωτερική διάμετρο ελάχιστα μεγαλύτερη από την διάμετρο της σφαίρας.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΡΑΒΔΟΥΣ (ΘΕ.056.0)

Τρεις μεταλλικές ράβδοι από χαλκό, αλουμίνιο και σίδηρο, με όμοια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, μήκους ≥ 30cm και διαμέτρου ≥ 0.5cm σε μεταλλική βάση αμελητέου συντελεστή θερμικής διαστολής. Το ένα άκρο κάθε ράβδου στερεώνεται σε μηχανισμό με ανεξάρτητο, κινητό δείκτη, που να φέρει κοχλία μηδενισμού του σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι τρεις δείκτες επενεργούν σε κοινή κλίμακα. Η μεταλλική βάση να διαθέτει εστία θέρμανσης, η οποία να μπορεί να θερμαίνει ομοιόμορφα και τις τρεις ράβδους σε όλο το μήκος τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΚΟΠΙΟ (ΗΛ.070.0)

Διαστάσεις: 80x80x25mm (περίπου)

Φύλλα ηλεκτρικά μονωμένα από το περίβλημα συνδεδεμένα με εξωτερικό ακροδέκτη

Συνοδεύεται από πρόσθετο αγωγό με μόνωση για μεταφορά φορτίων

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ WIMSHURST (ΗΛ.090.0)

Δημιουργεί διαφορά δυναμικού 15KV (Να μπορεί να δημιουργείται σπινθήρας μεταξύ των οπλισμών της μηχανής, όταν η μεταξύ τους απόσταση είναι 5cm (τουλάχιστον).

Συνοδεύεται από:

Ηλεκτρικό στρόβιλο. (ΗΛ.055.0)

Ηλεκτροστατικό κύλινδρο. (ΗΛ.025.0)

Ζεύγος ηλεκτρικών θυσάνων. (ΗΛ.050.0)

Κοίλο κυλινδρικό αγωγό. (ΗΛ.120.0)

Δύο εφεδρικούς ιμάντες.

Τα παρελκόμενα της μηχανής θα φέρουν, όπου απαιτείται, μονωτικές βάσεις ή λαβές.

ΠΗΝΙΟ 24.000 ΣΠΕΙΡΩΝ (ΗΛ.353.0)

Διαστάσεις 7x7x7cm ή Φ 7cm το πολύ

Ρευματολήπτες Φ 4 mm βαρέος τύπου ή ασφαλείας

Το τύμπανο περιέλιξης δεν φέρει πυρήνα και έχει διαστάσεις 3x3x3cm ή Φ 3cm περίπου

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΣΦΑΙΡΑ (ΜΟ.601.0)

Θα είναι πολιτική.

Θα έχει διάμετρο τουλάχιστον 40cm και θα στηρίζεται σε στιβαρή βάση. Η κλίμακα θα αναγράφεται στη σφαίρα.

Θα έχει χαραγμένους τους σπουδαιότερους γεωγραφικούς κύκλους, δηλαδή : Ισημερινό, Τροπικούς και Πολικούς κύκλους, Μεσημβρινούς και Παράλληλους ανά 10ο).

Το γεωγραφικό πλάτος και μήκος των κύκλων (σε μοίρες) θα αναγράφεται.

Θα συνοδεύεται από διαφανές πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

## 1. Υπόδειγμα Εγγύησης Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς τη Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων.

....................................................................................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν 			  για ευρώ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της ένστασης διζήσεως μέχρι του ποσού των    		 υπέρ της Εταιρείας 		, οδός 		, αριθμός 		 (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 		 ,(2)		, κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της 		δια την προμήθεια                             σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  		  Διακήρυξη.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό  απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

## 2. Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς τη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων

..............................................................................................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν 			  για ευρώ

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών			, οδός		, αριθμός		, σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια			, συνολικής αξίας		, και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για,

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα			 παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)		, 2)			 ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

## 3. Υπόδειγμα Εγγύησης Προκαταβολής

ΕΓΓΥΗΣΗ  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς τη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων

...............................................................................................................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν 			  για ευρώ

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρείας			 (ή της Ένωσης Εταιρειών 1) 			, 2) 			 κ.λ.π ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και μέχρι του ποσού των		 δραχμών πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν σε βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας εγγυόμαστε για την προκαταβολή σύμφωνα με τη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της παραπάνω εταιρείας και του Υπουργείου  Παιδείας στις

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε σας, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την επιστροφή της

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

## 4. Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων

..............................................................................................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμόν 			  για ευρώ

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών			, οδός		, αριθμός		, σαν προμηθευτής σας προμήθευσε τα ακόλουθα είδη (επισυνάπτεται κατάλογος), κατόπιν της από ______________ σύμβασης που συνήψε μαζί σας, συνολικής αξίας		____, και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για,

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα			 παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)		, 2)			 ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  ΕΙΔΩΝ

|  |  | 14 Λύκεια & Τάξεις Λυκείου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 Γυμνάσια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Θέσεις Εργαστηρίου  | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 87 |  |
|  | ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  | Τα.Λυκείου Γαυρίου Άνδρου | Ενιαίο Λύκειο Μυκόνου | Τα.Λυκείου Σίφνου | Εκκλησιαστικό Λύκειο Τήνου | Τα.Λυκείου Φολεγάνδρου | Τα.Λυκείου Δονούσας | Τα.λυκείου Ηρακλειάς | Τα.Λυκείου Κουφονησίων | Τα.Λυκείου Σχοινόυσας | Τα.Λυκείου Θηρασιάς | Τα.Λυκείου Σικίνου | Τα.Λυκείου Ανάφης | Τα.Λυκείου Κιμώλου | Τα.Λυκείου Αντιπάρου | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | 1ο Γυμνάσιο Σύρου | 2ο Γυμνάσιο Σύρου | Γυμνάσιο Τήνου | Γυμνάσιο Μυκόνου | Γυμνάσιο Πάρου | Γυμνάσιο Αρχιλόχου Πάρου | Γυμνάσιο Νάουσας Πάρου | Γυμνάσιο Άνδρου | 1ο Γυμνάσιο Νάξου | 2ο Γυμνάσιο Νάξου | Γυμνάσιο Βίβλου Νάξου | Γυμνάσιο Σκαδού Νάξου | Γυμνάσιο Θήρας | Γυμνάσιο Μεσσαριάς Θήρας | Γυμνάσιο Τραγαίας Νάξου | Κέντρο Περιβαλλοντικής Κορθίου Άνδρου | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Φ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Συσκευή φωτοηλεκτρικού φαινομένου | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2 | Ζυγός ρεύματος και συσκευή μέτρησης του λόγου e/m του ηλεκτρονίου. | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 3 | Παλμογράφος διπλής δέσμης με έξοδο RS - 232 και λογισμικό πρόγραμμα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 4 | Παλμογράφος διπλής δέσμης | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | Γεννήτρια ακουστών συχνοτήτων με ενισχυτή. | 12 | 12 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 6 | Αμπερόμετρο - Βολτόμετρο πολλαπλών κλιμάκων | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 72 |
| ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Φ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Σειρά συμπληρωματικών οργάνων θέσης Γυμνασίου | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 87 | 125 |
| 17 | Σειρά συμπληρωματικών οργάνων εργαστηρίου Γυμνασίου | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 30 |
|  | Θέσεις Εργαστηρίου  | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Συνέχεια από σελίδα 112 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  | Τα.Λυκείου Κορθίου | Τα.Λυκείου Αμοργού | Τα.Λυκείου Ίου | Τα.Λυκείου Κέας | Τα.Λυκείου Κύθνου | Τα.Λυκείου Σερίφου | Γυμνάσιο Εμπορείου Θήρας | Ενιαίο Λύκειο Μήλου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Σειρά συμπληρωματικών οργάνων θέσης Γυμνασίου | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 166 |
| 17 | Σειρά συμπληρωματικών οργάνων εργαστηρίου Γυμνασίου | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 38 |

Παρατήρηση.

Πίνακας με τις διευθύνσεις  και  τα  τηλέφωνα  όλων των ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ  θα  παραδοθεί  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  από  την  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Κυκλάδων.